| Центр морфологических исследований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Отделение цитологий |  |  |
| Название документа: | Иммуноцитохимия |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: |  |  |  |
| Разработчик: | ФИО | Должность | подпись |
|  | Елеубаева Ж.Б | Патологоанатом высшей категории, клинический цитолог, магистр "Общественного здравоохранения" |  |
|  | Кусаинова Б.Т | Врач высшей категории, клинический цитолог |  |
|  | Кусаинова Н.Ж | Специалист лабораторного дела |  |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

Перечень сокращений, условных обозначений, символов

СОП - Стандартная операционная процедур Конфиденциально - Материалы, содержащие сведения ограниченного распространения ИЦХ - Иммуноцитохимия

| Стандарт операционных процедур: Иммуноцитохимия Цель; Идентифицировать молекулярные маркеры, рецепторы половых гормонов, определение которых с помощью иммуноцитохимических (ИЦХ) анализов (определение иммунного типа опухоли) дает наиболее полную картину о происхождении опухоли и её чувствительности к различного рода воздействиям, что имеет прогностическое значение для пациентов с метастазами без первично-выявленного очага, а также можно предсказать эффективность того или иного вида лечения, назначить наиболее эффективный курс химия- и таргентной терапии. Определение должностных лиц, ответственных за данную работу.. Область применения; Процесс подготовки биологического образца к проведению иммуноцитохимических исследований.. Ответственность; Зам. директора по клинической работе - за согласование СОП и инициацию изменений; разработчик - за согласование и контроль исполнения СОП. Разработчик - за достоверность и последовательность описанного процесса, соответствие приведенных данных, соблюдение срока подготовки СОП, его согласование и исполнение, своевременную актуализацию изменений. Сотрудники отделения – за правильное выполнение рабочего процесса.. Перечень необходимого оборудования и расходных материалов. Основное оборудование:; - Аппарат для заключения стекол - Цитоцентрифуга c необходимыми принадлежностями - Микроскоп - Иммуностейнер с необходимыми реагентами, антителами, растворами разбавителями и другими расходными материалами.. Вспомогательное оборудование:; - Фармацевтический холодильник для хранения с камерой охлаждения до +4–8оС - лабораторный рабочий стол для проведения исследований; - лабораторные стулья или кресла (с поверхностями, подлежащими обработке дезинфицирующими средствами); - облучатель ультрафиолетовый настенный открытого типа; - приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая двукратный обмен воздуха; - штативы пластиковые для хранения стекол, - посуда медицинская лабораторная мерная; - пластиковые контейнеры для сбора и дезинфицирующей обработки расходных материалов, перчаток и ветоши; - cтол для регистрации результатов исследования;. Расходные материалы:; Халат, маска - Перчатки смотровые латексные неопудренные; - Наборы реагентов: рецепторы прогестерона, эстрогена, пролиферативной активности, цитокератины 5; 7; 20; 18; 19; 8;17; второй рецептор фактора роста эпидермиса, мембранный белок, тирозиновая протеинкиназа семейства рецепторов эпидермального фактора роста, Маркер гастроинтестинальных стромальных опухолей, Регулятор клеточной пролиферации и миграции, маркер миелом. Общий лейкоцитарный антиген. Миелопероксидаза, Маркер макрофагов, гистиоцитов (соответствующие опухоли).Тканеспецифичный маркер эпителия (соответствующие опухоли). Маркер опухолей легких и щитовидной железы. Маркер опухолей нервной системы. Прогностический маркер и другие (CD1 alpha, CD3, CD5 ,CD10, CD15, CD20, CD30, CD43, CD15, CD44v6, CD68, CD79а,CD138, ALK/p80, BCL-2, BCL-6, BCL-2 alpha), Виментин, Кальцитонин, Тиреоглобулин, Мелан А, меланома, MART-1/Melan-A, Melanoma (gp100), Раствор для разбавления антител, Трис буфер (10x) pH 10.0, Диаминбензидин и хромоген с сульфатным буффером,, Ultra vision V Blok, Усилитель первичных антител, Полимер HRP, Антитела Piluent, Реактив Хенкса, Альбумин, Полюглюкин, Диаминбензидин и хромоген раствор +основа хромогенных систем, CD 68, S 100, Хромогранин А, Синаптофизин, Р 53, Циклин D1, р 27, Десмин, Актин, Хромогранин А, Синаптофизин, Bcl-2, TdT, Гранзим B, р 27, Миелопероксидаза , Актин, гематоксилин Майера. - Фильтры для цитоцентрифугирования - Лента покрывателя стекол, - Маркер, стеклограф - Микро Пробирка - Пипеточные дозаторы с наконечниками - Планшет - этиловый спирт 100%; 75%; - марля - пластиковые пробирки 10 мл; - дистиллированная вода. - Фильтровальная бумага, - Пробирка многоразовая - канцелярские принадлежности.. |
| --- |
| ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ |  |  |
| №; Название документа; Номенклатура; Ответственный; Срок хранения; Вид документа (бум./ элект.). Журналы для регистрации анализов; 47-14 47-15 47-16; Лаборант; До минования надобности; Бумажный. Журнал учёта работы кварцевых ламп; 47-17; Лаборант; До минования надобности; Бумажный. Журнал учёта температурного режима холодильника; 47-18; Лаборант; До минования надобности; Бумажный. Журналы для расходных материалов и реагентов; Старший лаборант; 1 год; Бумажный. |  |

СОДЕРЖАНИЕ СОП

| Исполнитель | Процедура выполнения |
| --- | --- |
| Врач-цитолог (цитопатолог) | - Иммуноцитохимические исследования проводит врач-цитолог - Используется непрямой трехступенчатый иммуноферментный биотин, методом визуализации. - Обработка хромогеном – диаминбензидин(ДАБ) в виде коричневого окрашивания. - Маркированные препараты после приготовления и подсушивания фиксировать в охлажденном ацетоне в морозильной камере в течение 30 секунд. - После фиксации, подсушить мазки в течение 5 секунд. - Обводить исследуемое мини-поле препарата специальным иммуноцитохимическим карандашом для ограничения и визуализации «рабочего поля» мазка и предохранения от растекания реактивов. - После маркировки и фиксации, стекла активно промыть в трис буфере, pH 7,2-7,6) в течение 10 минут. - Для блокирования эндогенной пероксидазы использовать свежеприготовленный 3% раствор перекиси водорода в течение 5-10 минут. - Образцы активно четырехкратно промывать в трис-буфере в течение 10 минут. - Нанести разведенные в соответствии с указаниями фирмы-производителя первичные антитела в объеме 50 мкл. на одно мини-поле препарата. Инкубацию проводить при комнатной температуре в течение 30-60 минут в герметичной влажной камере (во избежание высыхания реактива). - После инкубации удалить со стекла капли растворов антител. - Параллельно поставить один негативный и один позитивный «контроль». - Затем препараты активно промывать по 5 минут в четырех сменах Tris-буфера. - Систему визуализации применять согласно инструкции. - Выявление пероксидазной активности проводить с помощью ДАБ Хромоген (3,3 – диаминбензидин , соляная кислота pH 7,5 ). - Трижды промывать препараты в дистиллированной воде. Окрашивать гематоксилином Майера в течение 20-30 секунд. 17. Препараты подсушить и загрузить в аппарат для заключения стеклопрепаратов |
| Врач-цитолог | Проводит микроскопическое исследование и выдает заключение. |
| Лаборант-цитолог | Регистрирует и архивирует стеклопрепараты, выдает готовые результаты |

| НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| 2.1. Республиканские нормативные документы 2.1.1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» 2.1.2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования» - Локальные организационно-распорядительные документы 2.3. Справочная информация 2.3.1. Инструкции к используемому оборудованию. |  |

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |