Заключение экспертизы

медицинской технологии на соответствие критериям высокотехнологичных медицинских услуг

| № | Описание | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской технологии | «Открытая и другая замена трехстворчатого клапана тканевым трансплантатом» (35.27) |
| 2 | Нозологии, при которых применяется технология | I07.0 – Трикуспидальный стеноз I07.1 – Трикуспидальная недостаточность I08.1 – Сочетанное поражение митрального и трехстворчатого клапанов I08.3 – Сочетанное поражение митрального, аортального и трехстворчатого клапанов I33.0 – Острый и подострый инфекционный эндокардит I35.1 – Аортальная (клапанная) недостаточность (неревматическая) I36.0 – Неревматический стеноз трехстворчатого клапана I36.1 – Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана |
| 3 | Краткое описание технологии (сущность технологии) | Замена трехстворчатого клапана – хирургическое вмешательство, целью которого является замена поврежденного трикуспидального (трехстворчатого клапана) механическим или биологическим имплантатом. |
| 4 | Альтернативные (аналогичные) медицинские технологии, применяемые в РК | 35.14 – Открытая вальвулопластика трехстворчатого клапана без его замены |
| Критерии |  | Баллы |
| 1 | Оценка доказательств клинической эффективности | 8,5 |
| 2 | Оценка сравнительной безопасности | 4 |
| 3 | Оценка социальной значимости | 1 |
| 4 | Оценка сравнительной клинико-экономической эффективности | 1 |
| 5 | Оценка уникальности медицинской технологии | 6 |
| 6 | Оценка затратоемкости медицинской технологии | 2 |
| Итого по 1-4 критериям |  | 15,5 |
| Примечание |  | Медицинская технология «Открытая и другая замена трехстворчатого клапана тканевым трансплантатом» является безопасной, эффективной методикой лечения патологии митрального клапана. |
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и подпись эксперта |  | Ким М.Е. |

Методология PICO

|  | Терминология на русском языке | Терминология на английском языке |
| --- | --- | --- |
| Population или Patient – (население или пациент: Целевой контингент или пациент: для кого используется технология) | Пациенты, подвергшиеся замене трехстворчатого клапана | Patients undergoing to tricuspid valve replacement |
| Intervention или Exposure (Вмешательство, воздействие: изучаемая технология, используемая для целевой группы) | Замена трехстворчатого клапана | Replacement of the tricuspid valve |
| Comparison (Альтернативная технология сравнения) | 1. Установка механического трехстворчатого клапана 2. Вальвулопластика трехстворчатого клапана без его замены | 1. Attaching a mechanical tricuspid valve 2. Valvuloplasty of tricuspid valve without replacement |
| Outcomes (Результат: конечные и промежуточные результаты оценки) | 1. Частота и характер послеоперационных осложнений 2. Послеоперационная летальность 3. Количество рецидивов заболевания | 1. Frequency and type of post-operation complications 2. Post-operation mortality 3. Number of disease relapses |

Результаты оценки исследования доказательств клинической эффективности

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер исследования |  | 1 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Should a Mechanical or Biological Prosthesis Be Used for a Tricuspid Valve Replacement? A Meta-Analysis. Liu P, Qiao WH, Sun FQ 2016 год http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26956806 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Мета-анализ |
|  |  | балл | 9 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с патологией трехстворчатого клапана Множитель - 1 |
|  |  | балл | 9 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Замена трехстворчатого клапана тканевым трансплантатом Замена трехстворчатого клапана механическим протезом Множитель – 1 |
|  |  | балл | 9 |
| 6 | O | описание, множитель | Проведённый мета-анализ включал в себя информацию о соответствующих исследованиях, опубликованных в течение последних 20 лет (с 1 января 1995 года по 31 декабря 2014 года) через Embase, Current Contents и баз данных PubMed. Было проанализировано 22 исследования и 2630 пациентов, подвергшихся замене трехстворчатого клапана. По результатам проведённого исследования не было выявлено статистически значимых различий между механическими и биологическими клапанами с точки зрения выживания, необходимости проведения повторных операций или отказов протезированных клапанов. Множитель - 1 |
|  |  | балл | 9 |
| 1 | Номер исследования |  | 2 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Should the tricuspid valve be replaced with a mechanical or biological valve? Kunadian B, Vijayalakshmi K, Balasubramanian S 2007 год http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17669933 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Мета-анализ |
|  |  | балл | 9 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с патологией трехстворчатого клапана Множитель - 1 |
|  |  | балл | 9 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Замена трехстворчатого клапана тканевым трансплантатом Замена трехстворчатого клапана механическим протезом Множитель – 1 |
|  |  | балл | 9 |
| 6 | O | описание, множитель | При проведении мета-анализа авторами было проанализировано 561 статья о проведённых исследованиях, 13 из них соответствовали критериям включения. По результатам проведённой работы был сделан вывод о том, что нет никаких существенных различий между установкой биологического (тканевого) или механического клапанов. Множитель – 1 |
|  |  | балл | 9 |
| 1 | Номер исследования |  | 3 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Rheumatic tricuspid valve disease: an evidence-based systematic overview. Sultan FA, Moustafa SE, Tajik J 2010 год http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20583402 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Систематический обзор |
|  |  | балл | 8 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с ревматическим поражением трехстворчатого клапана Множитель - 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Замена трехстворчатого клапана Вальвулопластика трехстворчатого клапана без его замены Множитель– 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 6 | O | описание, множитель | Данный систематический обзор описывает результаты лечения 1092 пациентов с ревматическим поражением трехстворчатого клапана. Из общего количества пациентов, 278 (25.4%) прошли протезирование трехстворчатого клапана, а 814 (74,5%) пациентам была проведена вальвулопластика. Как указывают авторы, при ревматическом поражении трехстворчатого клапана, проведение вальвулопластики может иметь более благоприятный прогноз для пациента. Множитель – 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 1 | Номер исследования |  | 4 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Outcomes of tricuspid valve repair and replacement: a propensity analysis. Moraca RJ, Moon MR, Lawton JS 2009 год http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101275 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Исследование «Случай-контроль» |
|  |  | балл | 3 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с патологией трехстворчатого клапана Множитель – 1 |
|  |  | балл | 3 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Замена трехстворчатого клапана Вальвулопластика трехстворчатого клапана без его замены Множитель – 1 |
|  |  | балл | 3 |
| 6 | O | описание, множитель | В данном исследовании было проанализировано 315 пациентов, которые с 1986 по 2006 годы прошли лечение трехстворчатого клапана: 93 пациентов – оперативное лечение (72 биологических, 21 механические) и 222 пациента – вальвулопластику. По мнению исследователей, нет никакой разницы между пластикой и заменой клапанов, однако необходимо предусмотреть вероятность развития недостаточности трехстворчатого клапана после вальвулопластики. Множитель – 1 |
|  |  | балл | 3 |

Результаты порогового значения балла клинической эффективности

|  | 1. Номера исследований | 2. Баллы | 3. Медианный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1; 2; 3 | 9; 9; 8; 3 | 8,5 |
| I, C | 1; 2; 3 | 9; 9; 8; 3 | 8,5 |
| O | 1; 2; 3 | 9; 9; 8; 3 | 8,5 |
| Итого |  |  | 8,5 |

Результаты оценки исследования сравнительной безопасности

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер исследования |  | 1 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Should a Mechanical or Biological Prosthesis Be Used for a Tricuspid Valve Replacement? A Meta-Analysis. Liu P, Qiao WH, Sun FQ 2016 год http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26956806 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Мета-анализ В ходе проведения данного мета-анализа был сделан вывод о том, что нет статистически значимых различий между механическими и биологическими клапанами с точки зрения выживаемости, необходимости проведения повторных операций или отказов протезированных клапанов, однако, механические протезы трехстворчатого клапана имеют более высокий риск развития тромбозов. |
|  |  | балл | 4 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с патологией трехстворчатого клапана Множитель - 1 |
|  |  | балл | 4 |
| 5 | C | описание, множитель | Замена трехстворчатого клапана механическим протезом Множитель – 1 |
|  |  | балл | 4 |
| 1 | Номер исследования |  | 2 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Should the tricuspid valve be replaced with a mechanical or biological valve? Kunadian B, Vijayalakshmi K, Balasubramanian S 2007 год http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17669933 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Мета-анализ Проведя данный мета-анализ исследователи не обнаружили каких-либо значимых различий между установкой биологического или механического трехстворчатого клапанов. В то же время, они указывают, что 95% пациентов, которым был установлен механический клапан, вынуждены вести пожизненный приём антикоагулянтов. |
|  |  | балл | 4 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с патологией трехстворчатого клапана Множитель - 1 |
|  |  | балл | 4 |
| 5 | C | описание, множитель | Замена трехстворчатого клапана механическим протезом Множитель – 1 |
|  |  | балл | 4 |
| 1 | Номер исследования |  | 3 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Rheumatic tricuspid valve disease: an evidence-based systematic overview. Sultan FA, Moustafa SE, Tajik J 2010 год http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20583402 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Систематический обзор Из общего количества пациентов, участвующих в систематическом обзоре, 278 (25.4%) прошли протезирование трехстворчатого клапана, а 814 (74,5%) пациентам была проведена вальвулопластика. Госпитальная смертность составила 9,9%. По мнению авторов, ревматическое поражение трехстворчатого клапана не является редкостью среди пациентов с ревматической болезнью сердца, и, хотя показания к оперативному вмешательству пока недостаточно четко определены, вальвулопластика может иметь лучший результат, чем замена клапана. |
|  |  | балл | 2 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с ревматическим поражением трехстворчатого клапана Множитель - 1 |
|  |  | балл | 2 |
| 5 | C | описание, множитель | Вальвулопластика трехстворчатого клапана без его замены Множитель – 1 |
|  |  | балл | 2 |

Результаты порогового значения балла сравнительной безопасности

|  | 1. Номера исследований | 2. Баллы | 3. Медианный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1; 2; 3 | 4; 4; 2 | 4 |
| C | 1; 2; 3 | 4; 4; 2 | 4 |
| Итого |  |  | 4 |

Результаты порогового значения балла социальной значимости

|  | Критерии оценки | Результат оценки | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показание занимает одно из 20 первых мест в структуре общей заболеваемости (распространенности) граждан РК (по актуальным статистическим данным) | Нет | 0 |
| 2 | Показание занимает одно из 20 первых мест в структуре смертности граждан РК (по актуальным статистическим данным) | Нет | 0 |
| 3 | Показание входит в число влияющих детскую смертность и материнское здоровье, в соответствии Целями развития тысячелетия | Нет | 0 |
| 4 | Показание в Перечне социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | Нет | 0 |
| 5 | Уровень создания МТ или локализации (производство, модификация метода) МТ, на территории Республики Казахстан | На базе кардиохирургических клиник | 1 |
| Итого: |  |  | 1 |

Результаты оценки исследования доказательств клинико-экономической эффективности

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер исследования |  | 1 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Tricuspid valve replacement is an unfavourable operation Khaled E. Al-Ebrahim 2009 год http://ejcts.oxfordjournals.org/content/38/1/115.2.full |
| 3 | Качество исследования | Описание | Экспертная оценка |
|  |  | балл | 1 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с патологией трикуспидального клапана Множитель - 1 |
|  |  | балл | 1 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Замена трехстворчатого клапана Вальвулопластика трехстворчатого клапана Множитель – 1 |
|  |  | балл | 1 |
| 6 | O | описание, множитель | По мнению автора, вальвулопластика трёхстворчатого клапана может быть такой же эффективной, как и замена клапана, однако, с точки зрения экономической эффективности, вальвулопластика является более экономически выгодной процедурой, т.к. в данном случае исключается стоимость клапана. Множитель - 1 |
|  |  | балл | 1 |

Результаты порогового значения балла клинико-экономической эффективности

|  | 1. Номера исследований | 2. Баллы | 3. Медианный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 1; | 1 |
| I, C | 1 | 1; | 1 |
| O | 1 | 1; | 1 |
| Итого |  |  | 1 |

Шкала оценки уникальности МТ

| № | Критерии оценки | Результат оценки | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют подобные технологии, применяющие по указанным показаниям | Во всем мире | 10 |
|  |  | В Азии | 9 |
|  |  | В Казахстане | 8 |
| 2 | Есть технологии, применяющиеся по указанным показаниям, другой группы (механизма), уступающие по своей клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 8 |
|  |  | В Азии | 7 |
|  |  | В Казахстане | 6 |
| 3 | Есть прямые аналоги заявляемой технологии, уступающие по своей клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 6 |
|  |  | В Азии | 5 |
|  |  | В Казахстане | 4 |
| 4 | Есть технологии, применяющиеся по указанным показаниям, другой группы (механизма), заявляемая технология не превосходит их по клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 4 |
|  |  | В Азии | 3 |
|  |  | В Казахстане | 2 |
| 5 | Есть прямые аналоги заявляемой технологии, применяющиеся по указанным показаниям, другой группы (механизма), заявляемая технология не превосходит их по клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 2 |
|  |  | В Азии | 1 |
|  |  | В Казахстане | 0 |

6. «затраты/эффективность»

1 956 840 тг на одного пациента

Потребность – 15 пациентов

1 956 840 *15 = 29 352 600 тг

95% - благоприятного исхода при установке тканевого трансплантата (по сравнению с механическим)

29 352 600/95(%) = 308 974,73

Население = 17713,8 тыс. ВВП (Казахстан)= 40 761 445,1 млн.

ВВП = 2 301 112,415 тг (6 868 долларов США)

ППГ = 3ВВП = 6 903 337,245 тг (20 606,977 долларов США)

Х= показатель «затраты/эффективность»*100/ППГ

Х = 308 974,73*100/6 903 337,245 = 4,47 (%) – 2 балла