Заключение экспертизы
медицинской технологии на соответствие критериям
высокотехнологичных медицинских услуг

| № | Описание | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской технологии | «Имплантация протеза межпозвонкового диска на шейном уровне» (Код МКБ-9-84.62) |
| 2 | Нозологии, при которых применяется технология | М50 Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела М50.0 Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела с миелопатией М50.1 Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела с радикулопатией М50.2 Смещение межпозвоночных дисков шейного отдела другого типа М50.3 Другая дегенерация межпозвоночных дисков шейного отдела М50.8 Другие поражения межпозвоночного диска шейного отдела М50.9 Поражение межпозвоночного диска неуточненное G99.2 Миелопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| 3 | Краткое описание технологии (сущность технологии) | Малоинвазивная новая методика, которая заключается в замене межпозвоночного диска искусственным, уникальность которого заключается в сохранении объема движений в позвоночно-двигательном сегменте. Полифунциональный шейный диск – протез, позволяющий шейному ПДС сохранить все типы физиологических движений: флексию, экстензию, ротацию, боковые наклоны, трансляцию (передне-заднее смещение в горизонтальной плоскости), что предупреждает перегрузку задних элементов и уменьшает послеоперационные боли. |
| 4 | Альтернативные (аналогичные) медицинские технологии, применяемые в РК | Имплантация полифункционального шейного диска при грыжах межпозвоночного диска шейного отдела позвоночника |
| Критерии |  | Баллы |
| 1 | Оценка доказательств клинической эффективности | 8 |
| 2 | Оценка сравнительной безопасности | 4 |
| 3 | Оценка социальной значимости | 2 |
| 4 | Оценка сравнительной клинико-экономической эффективности | 8 |
| 5 | Оценка уникальности медицинской технологии | 8 |
| 6 | Оценка затратоемкости медицинской технологии | 2 |
| Итого по 1-4 критериям |  | 22 |
| Резюме |  | Медицинская технология «Имплантация протеза межпозвонкового диска на шейном уровне» является относительно безопасной, эффективной и минимально инвазивной методикой лечения. По результатам исследований были указаны неоднозначные выводы, что требует дальнейшего исследования. |
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и подпись эксперта |  |  |

Таблица №2.

Методология PICO

|  | Терминология на русском языке | Терминология на английском языке |
| --- | --- | --- |
| Population или Patient – (население или пациент: Целевой контингент или пациент: для кого используется технология) | Пациенты с поражением межпозвоночных дисков шейного отдела | Patients with lesions of the intervertebral discs of the cervical |
| Intervention или Exposure (Вмешательство, воздействие: изучаемая технология, используемая для целевой группы) | Имплантация протеза | Prosthesis implantation |
| Comparison (Альтернативная технология сравнения) | Имплантация полифункционального шейного диска | Conservative treatment |
| Outcomes (Результат: конечные и промежуточные результаты оценки) | Сохранить все типы физиологических движений | Save all types of physiological movements |

Таблица № 10.

Результаты оценки исследования доказательств

клинической эффективности

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер исследования |  | 1 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | A prospective, randomised, controlled multicentre study comparing cervical disc replacement with anterior cervical decompression and fusion Hao-Xuan Zhang, Yuan-Dong Shao, Yu Chen, Yong Hou, Lei Cheng, Meng Si, Lin Nie http://link.springer.com/article/10.1007/s00264-014-2497-5 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Рандомизированное клиническое испытание |
|  |  | балл | 8 |
| 4 | P | описание, множитель | 111 пациентов с протезированием межпозвонкового диска. Множитель- 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Имплантация протеза диска, сравнение между цервикальными дисками и передне – шейным сращением дискэктомии множитель – 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 6 | O | описание, множитель | Результаты показали статистически значимое улучшение спустя 48 месяцев после операции, существенно не было отличий между двумя методами. Множитель - 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 1 | Номер исследования |  | 2 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Comparisons of three anterior cervical surgeries in treating cervical spondylotic myelopathy RuoFu Zhu, HuiLin Yang, ZhiDong Wang, GenLin Wang, MinJie Shen, Quan Yuan http://link.springer.com/article/10.1186/1471-2474-15-233 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Рандомизированное клиническое испытание |
|  |  | балл | 8 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты со сращением передней цервикальной дискэктомией. Множитель - 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Отмечалось 3 группы, где проводились следующие методы - хирургический метод, имплантации динамической цервикальной имплантации, тотальная цервикальная замена диска. Множитель – 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 6 | O | описание, множитель | Не было обнаружено статистически значимых различий между тремя группами. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 8 |
| 1 | Номер исследования |  | 3 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Mid- to long-term outcomes after cervical disc arthroplasty compared with anterior discectomy and fusion: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Chunpeng Ren, Yueming Song, Youdi Xue, Xi Yang http://link.springer.com/article/10.1007/s00586-014-3220-3 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Рандомизированное клиническое испытание |
|  |  | балл | 8 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с симптоматическим заболеванием шеи. Множитель – 0,5 |
|  |  | балл | 4 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Пациенты с эндопротезированием шейного диска, и пациенты со сращением передней шейной дискэктомии. Множитель – 0,5 |
|  |  | балл | 4 |
| 6 | O | описание, множитель | Результаты показали, что пациенты которым провели эндопротезирование шейного диска имели более высокую эффективность в сравнении с другим методом. Множитель – 0,5. |
|  |  | балл | 4 |

Таблица № 11.

Результаты порогового значения балла клинической эффективности

|  | 1. Номера исследований | 2. Баллы | 3. Медианный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1;2;3 | 8;8;8 | 8 |
| I, C | 1;2;3 | 8;8;4 | 8 |
| O | 1;2;3 | 8;8;4 | 8 |
| Итого |  |  | 8 |

Таблица № 12.

Результаты оценки исследования сравнительной безопасности

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер исследования |  | 1 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Evaluation of treatment effectiveness for the herniated cervical disc: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976). 2012 Jan 15;37(2):E109-18. doi: 10.1097/BRS.0b013e318221b5af.; Gebremariam L1, Koes BW, Peul WC, Huisstede BM.; Erasmus Medical Center, Department of General Practice, Rotterdam, The Netherlands. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21587105 |
| 3 | Качество исследования | Описание | В данном мета –анализе сравнивался хирургический метод с консервативным лечением. |
|  |  | балл | 8 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с имплантацией полифункционального шейного диска. Множитель – 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 5 | C | описание, множитель | Консервативное лечение Из 11 РКИ включен 1 по сравнению с консервативным хирургическим вмешательством, и 10 было проведено сравнение различных хирургических вмешательств. Хирургическое вмешательство эффективно, в сравнении с консервативным. Множитель – 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 1 | Номер исследования |  | 2 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Cervical spine kinematics after anterior cervical discectomy with or without implantation of a mobile cervical disc prosthesis; an RCT. Boselie TF1, van Mameren H2, de Bie RA3, van Santbrink H4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887569 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Данное рандомизированное клиническое испытание эквивалентна безопасности компаратора и соответствует заявленному показанию. |
|  |  | балл | 4 |
| 4 | P | описание, множитель | 24 пациента, в возрасте от 18 до 55 лет, множитель - 1 |
|  |  | балл | 4 |
| 5 | C | описание, множитель | Пациенты с имплантацией полифункционального шейного диска, между C5 и C7 сегментами. Множитель – 1 |
|  |  | балл | 4 |
| 1 | Номер исследования |  | 3 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Clinical comparison of 2 implantation systems for single-level cervical disk replacement. Shi R, Li J, Liu H, Ding C, Hu T, Li T, Gong Q. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24679203 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Данное рандомизированное клиническое исследование эквивалентна безопасности компаратора и соответствует заявленному показанию |
|  |  | балл | 4 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с цервикальной дегенерацией диска, Множитель - 1 |
|  |  | балл | 4 |
| 5 | C | описание, множитель | Имплантацией шейного диска эффективно, компаратору. Множитель – 1 |
|  |  | балл | 4 |

Таблица № 13.

Результаты порогового значения балла сравнительной безопасности

|  | 1. Номера исследований | 2. Баллы | 3. Медианный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1;2;3 | 8;4;4 | 4 |
| C | 1;2;3 | 8;4;4 | 4 |
| Итого |  |  | 4 |

Таблица № 14.

Результаты порогового значения балла социальной значимости

|  | Критерии оценки | Результат оценки | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показание занимает одно из 20 первых мест в структуре общей заболеваемости (распространенности) граждан РК (по актуальным статистическим данным) | 14 место | 1 |
| 2 | Показание занимает одно из 20 первых мест в структуре смертности граждан РК (по актуальным статистическим данным) | Нет | 0 |
| 3 | Показание входит в число влияющих детскую смертность и материнское здоровье, в соответствии Целями развития тысячелетия | Нет | 0 |
| 4 | Показание в Перечне социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | Нет | 0 |
| 5 | Уровень создания МТ или локализации (производство, модификация метода) МТ, на территории Республики Казахстан | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии»; Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница №7" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы; Коммунальное государственное предприятие "Областной медицинский центр" управления здравоохранения Карагандинской области; Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 1 |
| Итого |  |  | 2 сумма |

Таблица № 8.

Шкала оценки уникальности МТ

| № | Критерии оценки | Результат оценки | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют подобные технологии, применяющие по указанным показаниям | Во всем мире | 10 |
|  |  | В Азии | 9 |
|  |  | В Казахстане | 8 |
| 2 | Есть технологии, применяющиеся по указанным показаниям, другой группы (механизма), уступающие по своей клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 8 |
|  |  | В Азии | 7 |
|  |  | В Казахстане | 6 |
| 3 | Есть прямые аналоги заявляемой технологии, уступающие по своей клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 6 |
|  |  | В Азии | 5 |
|  |  | В Казахстане | 4 |
| 4 | Есть технологии, применяющиеся по указанным показаниям, другой группы (механизма), заявляемая технология не превосходит их по клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 4 |
|  |  | В Азии | 3 |
|  |  | В Казахстане | 2 |
| 5 | Есть прямые аналоги заявляемой технологии, применяющиеся по указанным показаниям, другой группы (механизма), заявляемая технология не превосходит их по клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 2 |
|  |  | В Азии | 1 |
|  |  | В Казахстане | 0 |

Таблица № 15.

Результаты оценки исследования доказательств

клинико-экономической эффективности

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер исследования |  | 1 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Variations in Cost Calculations in Spine Surgery Cost-Effectiveness Research Matthew D. Alvin, M.B.A., M.A.; Jacob A. Miller, B.S.; Daniel Lubelski, B.A.; Benjamin P. Rosenbaum, M.D.; Kalil G. Abdullah, M.D.; Robert G. Whitmore, M.D.; Edward C. Benzel, M.D.; Thomas E. Mroz, M.D. http://www.medscape.com/viewarticle/826371 |
| 3 | Качество исследования | Описание | В 2012 году расходы на здравоохранение в США достигли $ 2,8 трлн, или около 8915 $ на одного пациента (в том числе как стационарных больных и амбулаторных больных), увеличение на 175% по сравнению с десяти лет назад ($ 1,6 трлн), с прогнозами увеличения расходов с внедрением доступных медицинских. |
|  |  | балл | 8 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с протезированием межпозвонкового диска. Множитель – 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Имплантация протеза межпозвонкового диска, консервативное лечение Множитель – 1 |
|  |  | балл | 8 |
| 6 | O | описание, множитель | По результатам анализа, было показано экономическая эффективность является спорным вопросом, так как от $ 20000 / QALY получил $ 100,000 / QALY. Кривая приемлемости эффективности затрат показывает, что одно пороговое значение для экономической эффективности не выгодно, и вместо этого, должна быть основана на готовности индивида платить за конкретное вмешательство. Эта кривая показывает вероятность того, что одно вмешательство является экономически эффективным по сравнению с другим вмешательством. Множитель - 1 |
|  |  | балл | 8 |

Таблица № 16.

Результаты порогового значения балла

клинико-экономической эффективности

|  | 1. Номера исследований | 2. Баллы | 3. Медианный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 8 | 8 |
| I, C | 1 | 8 | 8 |
| O | 1 | 8 | 8 |
| Итого |  |  | 8 |

6. «затраты/эффективность»

Потребность - 33 пациентов

96950*33 = 3199350

3199350/71,8(%) = 44559, 192 тг

Население = 17713,8 тыс. ВВП (Казахстан)= 40 761 445,1 млн.

ВВП = 2 301 112,415 тг (6 868 долларов США)

ППГ = 3ВВП = 6 903 337,245 тг (20 606,977 долларов США)

Формула 2

Х= показатель «затраты/эффективность»*100/ППГ = 44559, 192 *100/6 903 337,245 тг = 0,64 (%)