Заключение экспертизы
медицинской технологии на соответствие критериям
высокотехнологичных медицинских услуг

| № | Описание | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской технологии | «Имплантация бивентрикулярного дефибриллятора системы в целом (CRT-D)» (Код МКБ-9 00.51) |
| 2 | Нозологии, при которых применяется технология | Сердечная недостаточность Фибрилляция и трепетание желудочков |
| 3 | Краткое описание технологии (сущность технологии) | Бивентрикулярный дефибриллятор - это кардио-ресинхронизирующее устройство, предназначенное для управления сердечным ритмом, синхронизации работы сердца и профилактики жизнеугрожающих аритмий. Имплантация устройства выполняется в условиях рентгеноперационной, под местной анестезией. Длительность операции составляет от 60 мин до 200 минут в зависимости от анатомии и венозной системы сердца. В левой подключичной области выполняется небольшой разрез размером 6-7 см. Через подключичную вену проводятся интродьюсеры, через которые, под контролем рентгеноскопии, устанавливаются электроды в правый и левый желудочки. Для установки левожелудочкого электрода предварительно выполняется флебография с окклюзией коронарного синуса и использованием контрастного вещества для выявления целевой вены. После установки всех электродов, в подмышечной области формируется ложе для аппарата. Другие концы электродов подключаются к коннекторной части дефибриллятора, а сам аппарат имплантируется в приготовленное ложе. Производится фиксация устройства и послойное ушивание раны. |
| 4 | Альтернативные (аналогичные) медицинские технологии, применяемые в РК | Медикаментозная терапия Пересадка сердца |
| Критерии |  | Баллы |
| 1 | Оценка доказательств клинической эффективности | 9,5 |
| 2 | Оценка сравнительной безопасности | 2 |
| 3 | Оценка социальной значимости | 4 |
| 4 | Оценка сравнительной клинико-экономической эффективности | 2,5 |
| 5 | Оценка уникальности медицинской технологии | 8 |
| 6 | Оценка затратоемкости медицинской технологии | 9 |
| Итого по 1-4 критериям |  | 18 |
| Примечание |  | Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из наиболее распространенных осложнений и исходов заболеваний сердца. ХСН ассоциирована с повышенным риском смерти, снижением качества жизни и высокими затратами на лечение. В свою очередь, сосуществование ХСН и фибрилляции предсердий (ФП) приводят к значительному увеличению числа неблагоприятных событий у пациента. Медикаментозная терапия не всегда оправдывает себя, а хирургические методы лечения (имплантация искусственного желудочка, трансплантация сердца) не нашли широкого применения по причине недостаточной эффективности, наличию ряда осложнений, либо невозможности охвата большого круга пациентов. Сердечная ресинхронизирующая терапия (CPT) является относительно новым методом лечения пациентов с ХСН. Проведенный обзор литературных данных по изучению эффективности СРТ показал, что проведение СРТ связано с улучшением качества жизни, эффективности работы сердца, уменьшением заболеваемости и смертности. |
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и подпись эксперта |  |  |

Таблица № 2

Методология PICO

|  | Терминология на русском языке | Терминология на английском языке |
| --- | --- | --- |
| Population или Patient – (население или пациент: Целевой контингент или пациент: для кого используется технология) | Пациенты с сердечной недостаточностью | patients with heart failure |
| Intervention или Exposure (Вмешательство, воздействие: изучаемая технология, используемая для целевой группы) | Сердечно-ресинхронизирующая терапия с функцией дефибрилляции (СРТ-Д) | cardiac resynchronization therapy with function defibrillation (СRT-D) |
| Comparison (Альтернативная технология сравнения) | кардиоресинхронизирующая терапия с функцией кардиостимуляции Медикаментозная терапия | cardiac resynchronization therapy with function pacemaker (СRT-Р) medical therapy |
| Outcomes (Результат: конечные и промежуточные результаты оценки) | Смертность Количество госпитализаций | Mortality number of hospitalizations |

Таблица №10

Результаты оценки исследования доказательств

клинической эффективности

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер исследования |  | 1 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Individual patient data network meta-analysis of mortality effects of implantable cardiac devices Woods B, Hawkins N, Mealing S. et al., 2015 г. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26269413 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Мета-анализ |
|  |  | балл | 10 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 10 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Имплантация CRT-D. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора (IСD), имплантация CRT-P, медикаментозное лечение. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 10 |
| 6 | O | описание, множитель | Анализ показал, что наиболее эффективным методом является имплантация CRT-D – снижение уровня смертности в сравнении с медикаментозной терапией 42% (95% ДИ: 32-50%), далее следует IСD 29% (20-37%) и CRT-P 28% (15-40%). CRT-D снижает уровень смертности в сравнении с CRT-P 19% (1-33%) и IСD 18% (7-28%). Длительность комплекса QRS, структура левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ), возраст и пол были включены в качестве предикторов пользы в конечной скорректированной модели. В этой модели CRT-D способствовала снижению смертности во всех группах (диапазон от 53% (34-66%) до 28% (-1-49%)). У пациентов с длительность комплекса QRS ≥150 мс, женского пола и структурными изменениями ЛНПГ более эффективной была имплантация CRT-D и CRT-P. У мужчин и лиц старше 60 лет – IСD. Множитель 1. |
|  |  | балл | 10 |
| 1 | Номер исследования |  | 2 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Lead complications, device infections, and clinical outcomes in the first year after implantation of cardiac resynchronization therapy-defibrillator and cardiac resynchronization therapy-pacemaker Schuchert A, Muto C, Maounis T, Frank R, Boulogne E, Polauck A, Padeletti L; MASCOT study group., 2013 г. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22927665 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Рандомизированное исследование |
|  |  | балл | 9 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с сердечной недостаточностью. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 9 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Имплантация CRT-D. Имплантация CRT-Р. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 9 |
| 6 | O | описание, множитель | Комбинированная конечная точка всех причин смертности и госпитализации по поводу сердечной недостаточности была достигнута у 42 из 228 (18,4%) пациентов группы CRT-D против 38 из 174 (21,8%) пациентов из группы CRT-Р. В группе CRT-D 23 пациента (10,1%) были госпитализированы в связи с ухудшением состояния и 20 (8,8%) пациентов умерли, в сравнении с 22 (12,6%) и 19 (10,9%) в группе CRT-Р соответственно. Среди 20 и 19 случаев смерти, имевших место в группах CRT-D и CRT-Р - 5 (25,0%) и 8 (42,1%) соответственно, были внезапными. Потеря «захвата» импульса произошла у 21 из 228 пациентов с CRT-D (9,2%) и у 6 из 174 с CRT-Р (3,5%). Потеря мерцательного «захвата» произошла у 5 (2,2%) пациентов в группе CRT-D по сравнению с 1 (0,6%) в группе CRT-Р; «захват» дефибрилляции правого желудочка у 8 (3,5%) в группе CRT-D против стимуляции правого желудочка у 0 пациентов в группе CRT-Р; стимуляция левого желудочка у 11 (4,8%) в группе CRT-D против 5 (2,8%) пациентов группы CRT-Р. Множитель - 1. |
|  |  | балл | 9 |

Таблица №11

Результаты порогового значения балла клинической эффективности

|  | 1. Номера исследований | 2. Баллы | 3. Медианный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1;2 | 10;9 | 9,5 |
| I, C | 1;2 | 10;9 | 9,5 |
| O | 1;2 | 10;9 | 9,5 |
| Итого |  |  | 9,5 |

Таблица № 12

Результаты оценки исследования сравнительной безопасности

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер исследования |  | 1 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Lead complications, device infections, and clinical outcomes in the first year after implantation of cardiac resynchronization therapy-defibrillator and cardiac resynchronization therapy-pacemaker Schuchert A, Muto C, Maounis T, Frank R, Boulogne E, Polauck A, Padeletti L; MASCOT study group., 2013 г. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22927665 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Рандомизированное исследование |
|  |  | балл | 2 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с сердечной недостаточностью. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 2 |
| 5 | C | описание, множитель | Имплантация CRT-D. Инфекционные осложнения наблюдались у 3-х из 28 (1,3%) пациентов в группе CRT-D по сравнению с 2 из 174 (1,2%) пациентов из группы CRT-Р. Другие осложнения были выявлены у 24 из 231 (10,3%) пациентов в группе CRT-D по сравнению с 11 из 171 (6,4%) пациентов группы CRT-Р: эпикардиальная имплантация электрода у 1-го пациента с CRT-Р, обусловленная полным тромбозом полой вены и неудачной первичной имплантацией электрода в левый желудочек; замена электрода у 7 пациентов из группы CRT-D (4 предсердных, 1 правожелудочкового и 1 левожелудочкового) и у 5 пациентов в группе CRT-Р (1 предсердного и 4 левожелудочковых); смещение электрода у 14 пациентов из группы CRT-D (4 предсердных электродов, 8 правожелудочковых и 2 левожелудочковых) и у 3-х пациентов в группе CRT-Р (3 левожелудочковых электродов); замена пейсмекера у 2-х пациентов из группы CRT-D, обусловленная высоким порогом дефибрилляции; ревизия системы у 1-го пациента из группы CRT-D и 2-х пациентов из группы CRT-Р. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 2 |

Таблица № 13

Результаты порогового значения балла сравнительной безопасности

|  | 1. Номера исследований | 2. Баллы | 3. Медианный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 2 | 2 |
| C | 1 | 2 | 2 |
| Итого |  |  | 2 |

Таблица № 14

Результаты порогового значения балла социальной значимости

|  | Критерии оценки | Результат оценки | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показание занимает одно из 20 первых мест в структуре общей заболеваемости (распространенности) граждан РК (по актуальным статистическим данным) | Да | 1 |
| 2 | Показание занимает одно из 20 первых мест в структуре смертности граждан РК (по актуальным статистическим данным) | Да | 2 |
| 3 | Показание входит в число влияющих детскую смертность и материнское здоровье, в соответствии Целями развития тысячелетия | Нет | 0 |
| 4 | Показание в Перечне социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | Нет | 0 |
| 5 | Уровень создания МТ или локализации (производство, модификация метода) МТ, на территории Республики Казахстан | На базе БМЦ УДП, ННЦКХ | 1 |
| Итого |  |  | 4 |

Таблица № 8

Шкала оценки уникальности МТ

| № | Критерии оценки | Результат оценки | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют подобные технологии, применяющие по указанным показаниям | Во всем мире | 10 |
|  |  | В Азии | 9 |
|  |  | В Казахстане | 8 |
| 2 | Есть технологии, применяющиеся по указанным показаниям, другой группы (механизма), уступающие по своей клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире проводят консервативную терапию или пересадку сердца (левого желудочка) | 8 |
|  |  | В Азии | 7 |
|  |  | В Казахстане | 6 |
| 3 | Есть прямые аналоги заявляемой технологии, уступающие по своей клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 6 |
|  |  | В Азии | 5 |
|  |  | В Казахстане | 4 |
| 4 | Есть технологии, применяющиеся по указанным показаниям, другой группы (механизма), заявляемая технология не превосходит их по клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 4 |
|  |  | В Азии | 3 |
|  |  | В Казахстане | 2 |
| 5 | Есть прямые аналоги заявляемой технологии, применяющиеся по указанным показаниям, другой группы (механизма), заявляемая технология не превосходит их по клинической или экономической эффективности (на основании Этапа 1 и 4) | Во всем мире | 2 |
|  |  | В Азии | 1 |
|  |  | В Казахстане | 0 |

Таблица № 15

Результаты оценки исследования доказательств

клинико-экономической эффективности

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер исследования |  | 1 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | The clinical effectiveness and cost-effectiveness of cardiac resynchronisation (biventricular pacing) for heart failure: systematic review and economic model Fox M, Mealing S, Anderson R, Dean J, Stein K, Price A, Taylor RS., 2007 г. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17999842 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Мета-анализ |
|  |  | балл | 3 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с сердечной недостаточностью и признаками десинхронизации. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 3 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Имплантация CRТ-D. Имплантации CRT-Р, медикаментозное лечение. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 3 |
| 6 | O | описание, множитель | Имплантация кардиоресинхронизирующего устройства у 13 человек привела бы к сохранению одной дополнительной жизни в сравнении с медикаментозной терапией. По данным Национальной службы здравоохранения затраты на устройство и процедурные расходы для имплантации нового CRT-Р (блок генератора импульса и необходимые провода) составили 5074 британских фунтов, для CRТ-D – 17266 британских фунтов. Дисконтированные затраты продолжительности жизни для медикаментозной терапии, CRT-Р и CRТ-D составили 9375£, 20804£ и 32689£ соответственно. CRT-D, возможно будет экономически эффективной в 26,3% моделирований и CRT-P преобладали CRT-D в 7,8% моделирований. Относительный риск внезапной сердечной смерти при сравнении CRT-D с медикаментозной терапией - 0,44. Эта процедура становится экономически неэффективной при пороге готовности платить 30000£, если это значение больше 0,65. Если рассматривать конкурирующие технологии друг с другом и с медикаментозной терапией, и в то же время порог готовности платить, то существует 68% вероятность, что CRT-P обеспечит наибольшую предполагаемую чистую прибыль. Чтобы CRT-D обеспечил наиболее высокую ожидаемую чистую прибыль, необходимо, чтобы порог готовности платить был выше 40000£. Множитель 1. |
|  |  | балл | 3 |
| 1 | Номер исследования |  | 2 |
| 2 | Название исследования, авторы, год публикации, ссылка на источник |  | Cost effectiveness of cardiac resynchronization therapy in the Comparison of Medical Therapy, Pacing, and Defibrillation in Heart Failure (COMPANION) trial Feldman AM, de Lissovoy G, Bristow MR, Saxon LA. et all., 2005 г. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16360064 |
| 3 | Качество исследования | Описание | Ретроспективное исследование |
|  |  | балл | 2 |
| 4 | P | описание, множитель | Пациенты с сердечной недостаточностью. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 2 |
| 5 | I, C | описание, множитель | Имплантация CRТ-D. Имплантации CRT-Р, медикаментозное лечение. Множитель – 1. |
|  |  | балл | 2 |
| 6 | O | описание, множитель | Последующие после госпитализации расходы за 2 года были снижены на 29% после имплантации CRТ-D и на 37% после имплантации CRT-Р. ICER для CRT-Р составил 19,600 $ за QALY и 43,000 $ за QALY для CRТ-D. Множитель 1. |
|  |  | балл | 2 |

Таблица № 16

Результаты порогового значения балла

клинико-экономической эффективности

|  | 1. Номера исследований | 2. Баллы | 3. Медианный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 3;2 | 2,5 |
| I, C | 1 | 3;2 | 2,5 |
| O | 1 | 3;2 | 2,5 |
| Итого |  |  | 2,5 |

6. «Затраты/эффективность»

4 109 700,805 тг на одного пациента

Потребность - 230 пациентов

4 109 700,805*230 = 945 231 185,15 тг

Комбинированная конечная точка всех причин смертности и госпитализации по поводу сердечной недостаточности была достигнута у 42 из 228 (18,4%) пациентов группы CRT-D против 38 из 174 (21,8%) пациентов из группы CRT-Р. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22927665

945 231 185,15/81,6(100-18,4) = 11 583715,50 тг

Население = 17713,8 тыс. ВВП (Казахстан)= 40761445,1 млн.

ВВП=2 301 112,415 тг (6 868долларов США)

ППГ=3ВВП =6 903 337,245 тг (20 606,977 долларов США)

Формула1

Х= показатель «затраты/эффективность»*100/ППГ= (11 583715,50 – 6903337,245)*100/6 903 337,245 тг = 67,8 (%).