На основании заявки РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ (далее – Заявитель) № 07-03-497  от 11.03.2016 г., настоящим произведена экспертиза медицинской технологии «Трансдуоденальная фиброхоледохоскопия» на соответствие критериям безопасности, эффективности и качества предложенного метода диагностики.

Объект экспертизы: новый метод лечения «Трансдуоденальная фиброхоледохоскопия», предложенный Заявителем для применения на территории Республики Казахстан на 5 страницах.

Заявителем были представлены следующие материалы:

1. Заявка на применение нового метода лечения – 5 стр.

Информации о наличии лицензии на осуществление деятельности по соответствующему профилю Заявителем представлено не было.

Методы экспертизы: анализ соответствия критериям безопасности, эффективности и качества предложенной к рассмотрению медицинской технологии.

Критерии экспертизы: клиническая эффективность и безопасность новой технологии.

Содержательная часть:

Желчнокаменная болезнь является одним из самых распространенных хирургических заболеваний. В настоящее время отмечено быстрое увеличение распространенности этого заболевания, преимущественно в промышленно развитых странах. Среди взрослого населения Европы и США она выявляется в пределах 10-15% и становится одним из самых финансово затратных для лечения заболеваний пищеварительной системы. По мнению ВОЗ, наиболее важными причинами этого являются ежегодное увеличение потребление алкоголя, повышенный уровень холестерина крови, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни [1].

Число операций на желчевыводящих путях неуклонно растет с каждым годом, что связано с ростом заболеваемости желчнокаменной болезнью, панкреатитом, опухолевыми поражениями гепатобилиарной зоны [2].

Причиной неудовлетворительных результатов после операций на желчных протоках считаются недостаточно усовершенствованные способы диагностики патологии гепатобилиарной зоны. Так, в процессе до- и интраоперационной диагностики холедохолитиаза применяется более 20-ти традиционных и современных способов исследования. Тем не менее, в отдаленном послеоперационном периоде среди пациентов с постхолецистэктомическим синдромом гепатикохоледохолитиаз составляет до 30% наблюдений [3].

Современный уровень развития диагностической техники, основанной на применении ультразвукового, компьютерно-томографического, ангиографического и эндоскопического методов исследования, позволяет с высокой точностью диагностировать различные заболевания желчных путей, печени и поджелудочной железы [4].

Появление методик прямых рентгеноконтрастных исследований позволило проводить различные манипуляции на протоковой системе. W. Watson в 1966 г. доказал возможность диагностики заболеваний большого сосочка 12-перстной кишки при помощи фибродуоденоскопа. А уже в 1968 г. W.S. Мс. Сипе и соавт. первыми опубликовали сообщение о канюляции ампулы 12-перстной кишки под контролем эндоскопа, и с этого периода началось интенсивное внедрение фибродуоденоскопии с целью диагностики заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны. Развитие оперативной дуоденоскопии началось в 1973 г., когда двумя группами авторов — М. Classen, L. Demling (ФРГ) и К. Kaway (Япония) была выполнена первая в мире эндоскопическая папиллосфинктеротомия. Данная операция изначально рассматривалась как альтернатива хирургическому вмешательству. Методика малотравматична, высокоэффективна и позволяла добиться излечения в большинстве случаев.

Появление видеоэндоскопических приборов упростило выполнение эндоскопической ретроградной холедохопанкреатографии [5].

Эндоскопическая ретроградная холедохоскопия стала возможной благодаря дальнейшему развитию оптической техники [6].

Трансдуоденальная фиброхоледохоскопия (Эндоскопическая ретроградная холедохоскопия) — это метод диагностики, позволяющий проводить визуальную диагностику и лечение патологии внепеченочных и внутрипеченочных желчных протоков (до 2-3-го порядка), в том числе поиск камней, оставшихся в желчном протоке после удаления желчного пузыря, и их удаление.

Трансдуоденальная фиброхоледохоскопия проводится с использованием ультратонкого холедохоскопа, который вводится через инструментальный канал дуоденоскопа, введенного в двенадцатиперстную кишку.

Для этого используют систему «материнского» дуоденоскопа и «дочернего» холедохоскопа (baby-scop). Холедохоскоп свободно проводится по инструментальному каналу дуоденоскопа (диаметры 4,2 и 5,5 мм) и через папиллотомное отверстие заводится в желчный проток. После чего выполняют ретроградный осмотр билиарного тракта. Инструментальный канал холедохоскопа (диаметрами 1,2 и 1,7 мм) позволяет выполнять различные лечебные мероприятия – промывать протоки, извлекать из них конкременты, выполнять электрогидравлическую или лазерную литотрипсию, билиарное дренирование.

Преимущество данной методики заключаются в высокой точности диагностики, а также в том, что вслед за диагностическим этапом можно перейти к лечебному – удалению конкрементов, санации гепатикохоледоха и т.д. Особую ценность этот метод имеет в диагностике форм холангита.

Единственным, но весьма существенным недостатком является необходимость приобретения достаточно дорогостоящего оборудования – холедохоскопа, дуоденоскопа, лапароскопической стойки и т.д. [7].

Альтернативными методами диагностики заболеваний желчевыводящих путей в Республике Казахстан являются следующие технологии:

1. Эндоскопическая ретроградная холангио-панкреатография

2. Фистулохоледохоскопия лечебно-диагностическая

3. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия

4. Эндоскопическая дилятация ампулы желчного протока

5. Эндоскопическое введение стента (трубки) в желчный проток

Однако только Трансдуоденальная фиброхоледохоскопия позволяет проводить лечебные мероприятия при патологии желчного протока под визуальным контролем и не нарушая целостность передней брюшной стенки.

Сравнить же эффективность данных методов и сделать вывод о клинической эффективности представленной Заявителем технологии в Республике Казахстан возможно лишь на основе зарубежных публикаций, что будет представлено в разделе «Клиническая эффективность и безопасность».

Заявителем указывается, что РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ обладает всеми необходимыми условиями и оборудованием для проведения данного вида хирургического лечения, а именно:

1. Холедохофиброскоп из системы видеоэндоскопической (трансдуоденальный) Olympus Medical Systems Corporation, Япония CHF-BP30.

2. Видеодуоденоскоп из системы видеоэндоскопической Olympus Medical Systems Corporation, Япония TJF-160VR.

3. Системный видеоцентр из системы видеоэндоскопической Olympus Medical Systems Corporation, Япония EVIS EXERA II CV-180.

4. Инструменты эндотерапевтические из системы видеоэндоскопической Olympus Medical Systems Corporation, Япония.

5. Врачи эндоскописты, имеющие 1-ю или высшую квалификационную категорию по специальностям «Эндоскопия», имеющие стаж работы не менее 3-х лет по соответствующей специальности.

Таким образом, данный метод диагностики может быть внедрен в Республике Казахстан.

Клиническая эффективность и безопасность:

Анализ клинической эффективности метода проводился на основе поиска и отбора соответствующих публикаций в Базе данных MEDLINE. Поиск публикаций проводился по следующим поисковым запросам: «Пероральная холангиоскопия» (Peroral cholangioscopy), «Ультратонкий эндоскоп» (Ultra-slim endoscope) и «Желчные протоки» (Bile ducts). Ограничения были выставлены на уровне 10 лет.

Временные ограничения на давность публикации не выставлялись. При проведении оценки предлагаемого Заявителем метода принимались во внимание все возможные типы публикаций. Таким образом, анализировались все доступные публикации, содержащие запросы «Пероральная холангиоскопия», «Ультратонкий эндоскоп» и «Желчные протоки», опубликованные не более 10 лет назад.

Weigt J, Kandulski A, Malfertheiner P (2015 год) указывают, что прямая пероральная холангиоскопия является новым методом диагностики и в настоящее время идёт накопление опыта специалистами.

Авторами было исследовано 42 пациента. В 38 (90%) случаях вхождение в желчные протоки было успешным. Среднее время исследования составило 8,4 минуты (1,6-23 мин.).

Был сделан вывод, что данный метод исследования является эффективным инструментом исследования желчных протоков, требующий, однако, высокой квалификации специалистов (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25307938).

В публикации «Пероральная холангиоскопия с использованием ультратонкого гастроскопа для диагностики и лечения заболеваний желчных путей» (2011 год) описаны результаты обследований 25 пациентов с подозрением на заболевания гепато-билиарной зоны. В результате исследования, холангиоцеллюлярный рак был диагностирован у 5 пациентов, у 5 – он был исключен, у 3 пациентов были обнаружены камни в желчных протоках.

Таким образом, пероральная холангиоскопия с использованием ультратонкого гастроскопа является эффективным, достоверным и реально осуществимым методом диагностики, позволяющим проводить и некоторые терапевтические вмешательства (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823068).

Moon JH, Ko BM, Choi HJ в публикации 2009 года представили результаты проведенного ретроспективного исследования. 18 пациентов с желчнокаменной болезнью были подвергнуты литотрипсии с последующим извлечением конкрементов с помощью системы эндоскопов (материнского и дочернего), в том числе и ультратонкого.

Процедуры были проведены успешно, осложнений связанных с лечением не наблюдалось. Как указывают авторы, использование сверхтонкого эндоскопа является эффективным и безопасным методом лечения пациентов с желчнокаменной болезнью (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19623165).

В публикации 2011 года представлены результаты проведенной литотрипсии у 13 пациентов. Использование ультратонкого эндоскопа позволяло осуществлять зрительный контроль проводимой лазерной литотрипсии. Процедура была успешной у 11 (84,6%) из 13 пациентов. Каких-либо осложнений после проведенного вмешательства зафиксировано не было.

Как указывают авторы публикации, использование ультратонкого эндоскопа для визуализации поражений желчевыводящих путей является безопасным и эффективным методом диагностики (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21963070).

Uno Y, Nagaoka Y, Okuda K (2007 год) провели исследование 10 пациентов с желчнокаменной болезнью и злокачественными новообразованиями. Методом исследования была выбрана пероральная холангиоскопия. Как указывают авторы, параллельное использование ультратонкого эндоскопа значительно расширяет перечень возможных манипуляций, например: взятие биопсии, извлечение конкрементов и т.д. Всё это сопровождается очень четкой визуальной картиной с эндоскопа (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17984610).

В публикации «Прямое использование ультратонкого эндоскопа при холангиоскопия у пациентов, перенесших холедоходуоденостомию» (2015 год) описан опыт проведения пероральной холангиоскопии с использованием ультратонкого эндоскопа у 10 пациентов (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25930740).

Экономическая эффективность

Учитывая отсутствие опыта применения данной методики в Республики Казахстан, сделать вывод об экономической эффективности не представляется возможным.

Заявителем указано, что ориентировочная стоимость Трансдуоденальной фиброхоледохоскопии составляет – 27 000 тг. Стоимость же альтернативных методов диагностики и лечения, согласно данным за 2015 год, значительно выше:

1. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (РХПГ) – 242 307,135 тг.

2. Эндоскопическая дилятация ампулы желчного протока – 242 307,135 тг.

3. Эндоскопическое введение стента (трубки) в желчный проток – 462 102,48 тг.

При проведении информационного поиска по заданной тематике были найдены лишь публикации, описывающие результаты серии случаев. Учитывая тип найденных публикаций, медицинская технология «Трансдуоденальная фиброхоледохоскопия» имеет уровень доказательности «С».

Выводы:

1. Трансдуоденальная фиброхоледохоскопия является изученным и активно применяемым методом диагностики и лечения заболеваний желчных протоков.

2. Имеется достаточное количество убедительных доказательств в пользу применения данной технологии.

3. Проведение данного метода диагностики имеет сравнительно невысокую стоимость.

4. Условия для внедрения данного метода диагностики в Республике Казахстан имеются.

Преимущества метода:

1. По сравнению с другими методами исследования имеет малую инвазивность.

2. Позволяет проводить не только диагностические, но и лечебные манипуляции во время одной процедуры.

3. Имеет сравнительно невысокую стоимость.

4. Представляет четкое изображение полости исследуемого органа.

Недостатки метода:

1. Необходимость наличия высококвалифицированного персонала.

2. Необходимость наличия специального оборудования.

Заключение:

В настоящее время мировым медицинским сообществом накоплен достаточный клинический опыт проведения трансдуоденальной фиброхоледохоскопии с помощь ультратонкого эндоскопа. Данный метод диагностики имеет уровень доказательности «С».

Таким образом, медицинская технология «Трансдуоденальная фиброхоледохоскопия» является новым для Республики Казахстан, эффективным методом диагностического и лечебного воздействия и рекомендуется для рассмотрения Медико-экономическим советом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

При проведении экспертизы конфликта интересов зарегистрировано не было.

Список использованных источников:

1. Ходаков, В.В. Выбор метода малоинвазивного лечения больных желчнокаменной болезнью: автореф. дис. . д-ра мед. наук / В.В. Ходаков. Екатеринбург, 2001. - 46 с.

2. Материалы четвертой конф. хирургов-гепатологов, 3-5 окт. 1996 г.- Тула.- С. 269.

3. Нечай А.И., Майстренко, Стукалов В.В. и др. Хирургические заболевания желчного пузыря и желчных путей//Гепато-билиарная хирургия: Руководство для врачей.- СПб.: Специальная литература, 1999.-С.84-182.

4. Борисов А.Е., Верховский В.С., Борисова Н.А., Лемин Л.А., Земляной B.П. Чрескожные эндобилиарные вмешательства в диагностике и лечении механической желтухи // Материалы I Всесоюзной конференции по хирургии печени и желчных путей (г. Ташкент, 14-15 нояб. 1991 г.). Ташкент, 1991. —1. C. 198-200.

5. Ludwig K, Lorenz D Intraoperative routine cholangiography in laparoscopic cholecystectomy // Langenbecks Arch Chir Suppl Kongressbd.- 1998.-Vol.115.-P.1554-1556.

6. Ермаков Е.А., Лишенко А.Н. Одноэтапное лечение желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом Эндоскопическая хирургия , 1, 2004 . с. 57-58.

7. Лазебник, Л.Б. Жёлчно-каменная болезнь. Пути решения проблемы / Л.Б. Лазебник, A.A. Ильченко // Терапевт, арх. 2005. - № 2. - С. 5-10.

Эксперт по оценке										медицинских технологий

Начальник отдела оценки

медицинских технологий

и клинических протоколов 				      Н. Ташпагамбетова

Руководитель Центра

стандартизации здравоохранения   			    Ж. Нургалиева