На основании заявки НУО «Казахстанско-российский медицинский университет» (далее – Заявитель) №09-04-15/724 от 12 декабря 2016 года, настоящим произведена экспертиза медицинской технологии «Диагностика состояния здоровья школьников с помощью аппаратно-программного комплекса» на соответствие критериям безопасности, эффективности и качества предложенного метода диагностики.

Объект экспертизы: новый метод диагностики «Диагностика состояния здоровья школьников с помощью аппаратно-программного комплекса», предложенный Заявителем для применения на территории РК на 85 страницах.

Заявителем были представлены следующие материалы:

- Заявка на экспертизу – 9 стр.

- Стандартизированная операционная процедура применения нового метода диагностики – 33 стр.

- Отчет о научно-исследовательской работе-38 стр.

- Регистрационная карта – 1стр

- Авторское право-1 стр.

- Акты внедрения результатов научно-исследовательской работы – 2 стр.

- Выписка из протокола ЛЭК-1 стр.

- Выписка из протокола ученого Совета -1стр

Методы экспертизы: анализ соответствия критериям безопасности, эффективности и качества предложенной к рассмотрению медицинской технологии.

Критерии экспертизы: клиническая эффективность и безопасность, медицинской технологии.

Содержательная часть:

Профилактический порядок и периодичность проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения Республики Казахстан (включая школьников) определен приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 марта 2011 года № 145 «Правила проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения». Согласно приказу к профилактическим медицинским осмотрам целевых групп населения относят скрининговые осмотры, направленные на выявление заболеваний на ранних стадиях и предупреждение развития заболеваний, факторов риска, способствующих возникновению заболеваний, формирование и укрепление здоровья населения. Скрининговые осмотры проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи организациями здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (выездом на территории организаций образования) [1].

Заявляемый метод диагностики состояния здоровья школьников с помощью аппаратно-программного комплекса предназначен для профилактического обследования школьников и проведения донозологического контроля и оценки уровней психофизиологического и соматического здоровья, резервов организма, параметров физического развития.

Аппаратно-программный комплекс представляет собой комплекс приборов и оборудования, объединенных  посредством программного обеспечения. Он состоит из модулей оценки психофизиологического состояния и оценки параметров физического развития, а также обеспечивает совместную работу с «Системой скрининга сердца компьютерной « Кардиовизор».

В комплекс входит следующее:

- приборы и оборудование:

- пульт психофизиологической диагностики,

- ростомер,

- весы,

- кистевой динамометр,

- тонометр,

- измерительная лента,

- персональный компьютер с принадлежностями

- программное обеспечение с модулями (Все результаты обследований с пользованием модулей объединены в Универсальную базу пациентов):

- «Антропометрия»,

- «СКУС».

- Модуль «Здоровье-Экспресс»

- Модуль «ЭКГ»

- Модуль «Острота зрения»

- Модуль «Лодыжечно-плечевой индекс»

- Модуль «Тест Люшера»

- Модуль «Оценка факторов риска ХНИЗ»

- Модуль «Анализ пульсовой волны»

- Модуль «Антропометрия» в составе комплекса предназначен для проведения антропометрических измерений. Он обеспечивает ручной или автоматизированный ввод данных, их обработку с формированием оценки уровня здоровья и параметров физического развития.

В процессе обследования производится:

  - Автоматический или ручной ввод:

- массы тела (2...150 кг),

- роста (40…220 см),

- данных кистевой динамометрии (2...120 даН / 2...120 кг) ,

- данных калиперометрии (2...100 мм) для пациентов от 6 лет,

- систолического (60...299 мм рт. ст.) и диастолического (30…199 мм рт. ст.) артериального давления и пульса (30-200 уд/мин) для пациентов    от 6 лет,

- окружности плеча (5...80 см) для пациентов от 18 лет (только ручной ввод значений),

-  окружности грудной клетки (20..150 см) и окружности головы (20...80      см) для пациентов до 18 лет (только ручной ввод значений).

- Оценка трофологического статуса для пациентов от 18 лет.

- Трактовка состояния питания по КЖС трицепса и окружности мышц плеча для пациентов от 6 лет.

- Оценка компонентного состава тела для пациентов от 6 лет.

- Расчет силового индекса для пациентов от 6 лет.

- Расчет кардиоваскулярного сингулярного индекса (CU-SI):

-  центильного способа оценки физического развития для пациентов до 18 лет,

-  определения соматотипа для пациентов до 18 лет.

- Модуль «СКУС» в составе комплекса предназначен для проведения психофизиологического обследования, включающего предъявление визуальных стимулов и оценку скорости реакции, и определения функциональной готовности.

Оценка уровня стресса проводится на основе определения:

- простой моторно-зрительной реакции;

- сложной моторно-зрительной реакции;

- простой реакции выбора; сложной реакции выбора;

- критической частоты мельканий.

В состав модуля изначально входят две методики – методика оценки зрительно - моторной реакции и методика оценки общего функционального состояния пациента.

- Модуль «Здоровье-Экспресс» в составе комплекса предназначен для неинвазивной скрининговой оценки состояния сердца (методика Кардиовизор) и уровня стресса организма (методика Вариабельность сердечного ритма).

Кардиовизор выделяет из записи ЭКГ 30-ти секундные участки. Для каждого участка проводится автоматический анализ низкоамплитудных колебаний ЭКГ-сигнала в последовательных сокращениях сердца, т.н. анализ микроальтернаций. Это принципиально отличается от стандартного контурного анализа ЭКГ. Микроальтернации являются чувствительными индикаторами суммарной работы физиологических систем организма, участвующих в механизмах регуляции сердца. Кардиовизор реагирует на изменения ионного баланса в миоцитах, сдвиги симпатоадреналовой активации и другие метаболические изменения, которые вследствие небольшой величины не проявляются в морфологии ЭКГ или на УЗИ сердца. Аналогично Кардиовизор реагирует на скрытую динамику компенсаторной реакции левого желудочка, что позволяет своевременно выявить состояние перегрузки сердца.

Характеристики микроальтернаций представляются интегральным индексом Миокард и девятью показателями, детализирующими изменения по отделам сердца, а также по интервалам де- и реполяризации. Формируется карта усредненных амплитуд микроальтернаций в виде 3-мерной цветовой модели сердца (дисперсионный портрет сердца).

В норме индекс Миокард находится в границах 0-14%, пограничное состояние – 15-18%, значение 19% и выше является отклонением.

Методика Вариабельность сердечного ритма

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) является стандартной, научно обоснованной методологией донозологической диагностики для получения информации о степени напряжения регуляторных систем, как неспецифического ответа организма на любые неблагоприятные воздействия, требующие мобилизации функциональных резервов.

Методика ВСР по 3-х или 5-ти минутной записи ЭКГ рассчитывает временные и частотные параметры, а также классифицирует функциональное состояние организма на основе представлений о гомеостазе и адаптации с вычислением Показателя Активности Регуляторных Систем (ПАРС).

- Модуль «ЭКГ» в составе комплекса предназначен для регистрации, сохранения и обработки электрокардиограммы.

- Модуль «Острота зрения» в составе комплекса реализует скрининговый метод оценки остроты зрения с использованием персонального компьютера. Модуль обеспечивает измерения остроты зрения в диапазоне от 0.1 до 1.0. Метод основан на использовании колец Ландольта. Обследуемый должен определить, с какой стороны кольца расположен разрыв. Используя кольца различного диаметра, можно определить как более высокую, так и более низкую остроту зрения без изменения расстояния. Установив уровень, при котором обследуемый распознает разрывы в наименьших по диаметру кольцах, определяется острота зрения.

- Модуль «Лодыжечно-плечевой индекс»

Модуль для измерения и расчета лодыжечно-плечевого индекса в составе комплекса реализует скрининговый метод ранней диагностики заболеваний периферических артерий.

Лодыжечно–плечевой индекс систолического давления (ЛПИ) рассчитывается, как соотношение систолического артериального давления (САД), измеренного на лодыжке и плече.

- Модуль «Тест Люшера» в составе комплекса используется при проведении цветопсихологического теста.

- Модуль «Оценка факторов риска ХНИЗ» в составе комплекса предназначен для проведения опроса (анкетирования) граждан при прохождении диспансеризации на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития и потребления наркотических средств и психотропных

- Модуль «Анализ пульсовой волны»

Модуль «Анализ пульсовой волны» в составе комплекса используется для скриннинг-оценки вариабельности скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) на основе синхронной записи электрокардиографического (ЭКГ) и фотоплетизмо-графического (ФПГ) сигналов. Одновременно регистрируются ЭКГ покоя от стандартных отведений с 4-х электродов на конечностях и ФПГ пульсовой волны периферического кровотока с датчика на пальце руки. Длительность регистрации: 30 секунд, 3 или 5 минут.

Клиническая эффективность и безопасность

В настоящее время на рынке имеется множество аппаратно-программных комплексов, тестов и приборов для комплексного исследования функционального состояния организма человека, для диагностики и выявления риска заболеваний и т.д. Имеются такие продукты на рынке как прибор для проведения доклинического тест «ROFES» (производитель CARLAINE s.r.o.), цифровой анализатор биоритмов «ОМЕГА-М» (разработанный НПФ «Динамика»), Meridian Computerised Diagnostic Instrument а также множества других методов. Все они основываются на различных неинвазивных методах оценки и тестирования организма (антропометрические, кардиологические, психофизиологические и т.д.). Основной принцип всех этих методов заключается в неинвазивности, простоте и удобстве использования. Предлагаемая заявителем технология включает в себя ряд метода обследования, в этой связи проводилась экспертиза каждого метода отдельно.

Для возможности оценки клинической эффективности и безопасности представленного нового метода диагностики был проведен поиск литературы в базах данных MEDLINE, Tripdatabase, CADTH, Embase, NICE, The Cochrane Library, HTAI, Clinical Trials. Поиск был проведен по следующим ключевым словам:

“School health assessments/guidelines”, “Introduction Eye–hand coordination (EHC)”, “ECG dispersion mapping”, “Adaptive Capability appraisal”, “heart rate variability measurement”, “heart rate variability instrument”, “ankle-brachial index”, “finger photoplethysmography”, “peripheral vascular disease”.

В систематическом обзоре Pombo N. с соавторами провели систематический обзор о компьютерных системах, при помощи которых проводились обследования пациентов с хроническими болевыми жалобами, которые включали данные, собранные с помощью мобильных устройств или через интернет, на основе различных приложений. Целью исследования было описание компьютеризованных систем мониторинга пациентов. Были собраны данные опубликованные с 2000 года в трех соответствующих библиографических базах данных, таких как BioMed Central, PubMed Central и ScienceDirect.

Были включены 62 исследования, охватывающие 13 338 участников. В общей сложности 50 (81%) исследований, связанных с мобильными системами, и 12 (19%), связанных с веб-системами. Технологические методы обследования и бумажные подходы показали эквивалентные результаты [2].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27089351

- Модуль «Антропометрия». Так как в данный модуль входят антропометрические измерения, был проведен поиск литературы о безопасности и эффективности следующих манипуляций: измерение роста, массы тела, измерения артериального давления и пульса, окружности плеча, грудной клетки, кистевая динамометрия, калиперометрия.

Американская академия педиатрии в описании процесса оценки состояния здоровья школьников рекомендует включать в качестве обязательного обследования оценку роста, веса, физического и полового созревания, и кровяное давление. В качестве дополнительного оценку остроты зрения, слуховую оценку, эмоциональной зрелости, развитие речи, состояние зубов и моторных навыков [3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10742341

  - Модуль «СКУС» для проведения психофизиологического обследования, включающего оценку моторно-зрительной реакции.

Зрительно-моторная координация относится к способности производить целевые-ориентированные действия рук, которые ориентируются на визуальной информации, представленной глаз. Хорошая координация между сенсорной визуальной системы и опорно-двигательного аппарата необходима для эффективной и продуктивной функции человека при взаимодействии с окружающей средой. По этой причине оценка зрительно-моторная реакция представляет собой информативный методом понимания функциональных процессов, лежащих в основе целенаправленных действий поведения, такие как достижение, хватания, и / или позиционирование объектов. [4]

В основе предлагаемого метода «СКУС» лежит принцип реагирования на световые индикаторы. В сравнительном исследовании 2014 года описываются существующие методы оценки зрительно-моторная координации. Прототипом принципа реагирования на световые индикаторы была разработка Moree в1937 году. Затем была его модификация в 1979 году, предложенная Gardner и Broman и используемая в школах. Более совершенствованные методы уже включают в себя биомаркеры, которые позволяют более точно измерить различные фазы положения руки. Такие методы являются объективными, но требуют трудоемкого анализа. Тем не менее, в последнее время новые испытания с использованием планшетных устройств с определенными программами для исследования интегрированного контроля моторных функций человека доминантной и не доминантной руки с помощью программного обеспечение кинематического инструмента оценки во время настраиваемых зрительно пространственных задач. Дальше прогресс был достигнут при разработке электронной игры на основе измерения функций человека, что обеспечивает лучшую точность измерения. [5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24657494.

  - Модуль «Здоровье-Экспресс»

  - Оценка состояния сердца (методика Кардиовизор)

В данном методе анализа дисперсионное картирование ЭКГ-сигнала (ДК ЭКГ) стандартный ЭКГ-сигнал используется лишь в качестве источника низкоамплитудных микроколебаний поверхностных потенциалов. При этом результатом компьютерной обработки ЭКГ-сигнала является не совокупность общепринятых ЭКГ-признаков, а карта дисперсионных изменений миокарда, формируемая в виде так называемого портрета сердца.

Главной структурной компонентой метода ДК ЭКГ является анализ дисперсии низкоамплитудных колебаний ЭКГ-сигнала на определенных временных интервалах кардиокомплекса PQRST. Дисперсионный анализ низкоамплитудных колебаний осуществляется на протяжении 30-60 секунд непрерывного мониторирования ЭКГ-сигнала. Входным сигналом являются отведения только от конечностей (электроды R, L, F, N) при обычной полосе пропускания 0-150 Гц. Средние величины анализируемых амплитудных дисперсий соответствуют 5-30 мкВ, т.е. существенно меньше средних амплитуд зубцов ЭКГ. Метод ДК относится к новым технологиям контроля состояния миокарда, основанным на регистрации микроальтернаций ЭКГ-сигнала.

Основная цель анализа микроальтернаций ЭКГ - получение ранних предикторов электрической нестабильности миокарда. Количество производимых в настоящее время серийных приборов этого технологического направления невелико. Два прибора выпускают американские фирмы «CambridgeHeart»™ и «GE»™. Это приборы, регистрирующие микроальтернации зубца Т. Еще два прибора - «КардиоВизор-06с»™ и «HeartVue CDM»™ выпускают соответственно российская фирма МКС и американская фирма HeartView LLC. Прибор «HeartVue CDM»™ является лицензионной модификацией прибора «КардиоВизор-06с»™. Последние два прибора имеют существенно расширенные функции регистрации микроальтернаций, позволяющие контролировать не только микроколебания зубца Т, но и микроколебания зубца Р и комплекса QRS. Это расширение, во-первых, позволило перейти от локальных измерений микроальтернаций к карте микроальтернаций, которая получила название «дисперсионной карты». Во-вторых, появилась возможность существенно повысить чувствительность к ранним донозологическим стадиям развития патологии, т.е. к небольшим функциональным нарушениям, предшествующим болезни.

В методе ДК ЭКГ именно небольшие нарушения являются эффективными маркерами патологических изменений миокарда, не имеющих надежных проявлений в традиционных ЭКГ-характеристиках. Результатом анализа является карта отклонений дисперсионных низкоамплитудных характеристик от нормы, включающая амплитуды этих отклонений и параметры их предположительной локализации. Для создания у врача целостной и легко воспринимаемой картины изменений миокарда, дисперсионная карта проецируется на квазиэпикардЗх-мерной компьютерной модели сердца, отображающей переднюю и заднюю поверхности сердца. Выраженность и предположительная локализация изменений определяются по изменению цвета квазиэпикарда, имеющего в норме ровный зеленый цвет.

В итоге врач получает возможность непосредственно наблюдать квазиэпикард на поверхности Зх-мерной компьютерной модели сердца, которая реконструирована по микроальтернациям ЭКГ. Используемая модель квазиэпикарда получила наименование портрет сердца. Непосредственное наблюдение топологии изменений амплитуды микроальтернаций на поверхности квазиэпикарда обеспечивает существенное повышение показателей точности и оперативности скрининг-заключения, и, что наиболее важно, позволяет быстро и надежно наблюдать самые ранние изменения в состоянии сердца, которые в стандартных ЭКГ-признаках не проявляются.

При систематическом поиске не было найдено мета-анализов, систематических обзоров и рандомизированных контролируемых исследований, посвященных изучению клинической эффективности метода дисперсионного картирования ЭКГ-сигнала для возможности получения ранних предикторов электрической нестабильности миокарда.

Однако было найдено достаточно большое количество сравнительных исследований и исследований серии случаев, в которых имеются указания на клиническую эффективность метода дисперсионного картирования ЭКГ-сигнала при диагностике пациентов.

Наговицын А.В. и соавт. провели оценку диагностической эффективности применения метода дисперсионного картирования миокарда во врачебно-летной экспертизе лиц летного состава государственной авиации РФ с некоронарогенными заболеваниями миокарда [6]. В исследование было включено 220пилотов с различными формами некоронарогенных сердечных заболеваний и 100 практически здоровых пилотов.

Авторы отмечают, что проведение ДК ЭКГ скрининга с целью дифференциации между нормой и патологией является  оправданным и полезным методом диагностики и функциональной оценки сердечно-сосудистой системы с целью обнаружения ранних метаболических сдвигов.

Kellett J. et al. оценили диагностическую эффективность дисперсионного картирования (индекс микроальтерации миокарда) с целью прогнозирования смертности через 1 год после госпитализации у 430 тяжелобольных пациентов (средний возраст 67,9 ± 16,6 лет) [6].

Проведение ДК ЭКГ является недорогим, быстрым (занимает всего несколько секунд) и не требующим специальных навыков интерпретации методом диагностики. Авторы отмечают, что проведение ДК ЭКГ является эффективной диагностической стратегией для долгосрочного прогнозирования.

Kellett J. et al. в следующем исследовании, включающем 453 пациента (средний возраст 69,7 ± 14,0 лет), сообщают, что аномальные микроальтернации во время реполяризации левого желудочка коррелируют с основными клиническими показателями и являются независимыми прогностическими факторами клинического ухудшения тяжелобольных пациентов в стационаре [6].

Евстигнеева О.И. и соавт., в исследовании, включающем 283 пациента, оценили диагностические возможности измерения метаболизма миокарда с помощью дисперсионного картирования ЭКГ на основе низкоамплитудных колебаний ЭКГ-сигнала (10-30 мкВ) на амбулаторном уровне. В исследовании авторы указывают на диагностическую ценность дисперсионного картирования ЭКГ при амбулаторном скрининге пациентов с целью выявления сердечнососудистой патологии.

В литературном обзоре «Возможности метода дисперсионного картирования в клинической практике» Иванов Г.Г. и Сула А.С. представлено достаточно большое количество исследований, подтверждающих диагностическую ценность метода дисперсионного картирования ЭКГ [7].

Метод дисперсионного картирования может применяться рутинно во всех областях медицины, где требуется диагностика, раннее выявление изменений и нарушений электрофизиологических свойств миокарда. Он может использоваться как в качестве самостоятельной методики, так и дополнительного способа оценки состояния миокарда в комплексе с методом стандартной электрокардиографии.

Полученные в настоящее время данные использования метода ДК в клинической практике показали, что метод может эффективно использоваться в первую очередь при: скрининге и диспансеризации любых групп населения [6-11].

Так, по данным С.Е. Гловой и соавт. [12,13], при скрининге 1350 жителей диагностическая эффективность прибора составила 75%. Метод рекомендован для наблюдения за состоянием здоровых лиц [21-27] в спортивной [12,13] и авиакосмической медицине[28,32].

Интересные данные получены при использовании метода ДК для контроля эффективности терапии у различных групп пациентов: при инфузионной терапии реосорбилактом у пациентов с внегоспитальной пневмонией [12], лечении артериальной гипертонии [12,13], хронической сердечной недостаточности [12], ишемической болезни сердца [39,44], больных депрессией [12], динамическом наблюдении и мониторировании за состоянием миокарда у пациентов при любых заболеваниях с вовлечением миокарда [45-48], при реабилитации [49-52], эффектов различных внешних воздействий на человека.

Установлено наличие зависимости отдаленного прогноза острого инфаркта миокарда от длительности обострения ИБС до госпитализации [53-56].

C.И. Федоровой, В.П. Прониной и др. выполнена серия исследований у больных для выявления изменений и динамики нарушений де- и реполяризационных свойств миокарда при различной эндокринной патологии [64-67]. При сахарном диабете 2 типа средней тяжести и тяжелого течения установлена прямая корреляция ИММ с уровнем триглицеридов и коэффициентом атерогенности. Отмечено, что изменения ИММ происходят при падении концентрации глюкозы и на фоне возрастающей гипергликемии.

Показана эффективность использования мониторинга ИММ для оценки поражения миокарда при проведении плазмофереза [12], фотоаутогемотерапии при алкагольной интоксикации у больных ХПН, находящихся на перитонеальном диализе [12,13]. Ранние доклинические проявления патологии сердца обнаружены при использовании дисперсионного картирования у пациентов с синдромом гипермобильности суставов [12] и у пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки [12,13] при оценке дефибриллирующего воздействия.;

  - Оценка уровня стресса организма (методика Вариабельность сердечного ритма) включает  анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) и вычислений Показателей Активности Регуляторных Систем (ПАРС).

    - Вариабельность сердечного ритма измеряется при помощи ЭКГ, в зависимости от выбора методики  проводится его анализ. По продолжительности различных интервалов и зубцов ЭКГ можно судить об изменениях сердечной проводимости. Важным показателем ЭКГ является амплитуда зубцов. Существуют следующие методы анализа вариабельности сердечного ритма:

- Статистические методы

- Геометрические методы

- Автокорреляционный анализ

- Корреляционная ритмография-стенография

- Спектральные методы

- Время-частотный спектральный анализ [68,69,70,71,72,73]

Предлагаемый заявителем метод анализа ВСР включает в себя синергию первых пяти методов, но включает время-частотный спектральный анализ. При использовании время-частотного спектрального преобразования можно достаточно наглядно проследить явление смещения основных частот в достаточно коротких отрезках времени. С помощью этого метода было показано, что даже в условиях покоя центральные частоты диапазонов имеют колебательный характер при развертке во временной оси. Wachowiak MP1 с соавторами в проспективном  исследовании пришли к выводу, что при использовании хорошо известных подходов анализа ВСР, частотно-временной анализ Г может обеспечить дополнительное понимание в сложном явлении вариабельсности сердечного ритма [74].

В систематическом обзоре авторы Heikki V Huikuri et al провели обзор существующих и развивающихся методов анализа ВСР, в котором говорится о существовании множества методов, которые описывают количественные и качественные аспекты колебаний интервала RR вокруг среднего значения (53) . Авторы пришли к выводу, что на данный момент не существует единого мнения о наилучших доступных методов анализа ВСР для клинического использования, несмотря на усилия Целевой группы Северного Американского общества кардиостимуляции и электрофизиологии и Европейского общества кардиологов по унификации и стандартизации методологии [75].

    - Функциональное состояние организма в интервале между нормой и патологией определяет риск возникновения и развития болезни. В связи с этим уровень здоровья можно определить, как способность организма противостоять болезни. Следовательно, чем выше уровень здоровья, тем ниже риск развития заболеваний. Проблема оценки текущего уровня индивидуального здоровья и контроля за его изменениями приобретает все более важное значение для населения в целом, но особенно для лиц, подверженных высоким психоэмоциональным или физическим нагрузкам.

В следующем систематическом обзоре, опубликованном в 2007 году, был проведен анализ существующих методов оценки функциональных способностей организма.

Для того, чтобы оценить функциональные способности необходим инструмент, который может надежно оценить функциональную физическую способность человека для выполнения определенных задач. Критерии, используемые для оценки надежности инструментов включают в себя надежность результатов, полученных одним экспертом, стабильность результатов тестирования от испытания к испытанию и надежность результатов, полученных несколькими экспертами. Кроме того, инструмент должен быть действенным.

За последние двадцать лет, многие исследователи пытались разработать различные инструменты функциональных возможностей систем организма. Матесон предложил один из первых методов в 1984 году. Затем в 1988 году Isernhagen предложил идею о том, что многопрофильная команда должна помочь в определении функциональных возможностей человека. Харт в 1994 году также выступал за совместную работу врача и физиотерапевта с целью оценки результатов снижения резервов пациента. Есть около 10 различных способов, обычно используемых для оценки функциональных способностей. К ним относятся Blankenship, Ergos Work Simulator и вариация Ergo-Kit, система Isernhagen, Hanoun Medical, Оценка прявления физической активности (Ergoscience), WEST-EPIC, Key, Ergos, ARCON, и AssessAbility [76].

Все эти системы определяют функциональное состояние согласно Международной классификации функционального состояния организма ВОЗ, которая включает [77]:

- Психические функции

- Сенсорные функции

- Речевые функции

- Функции сердечнососудистой, гематологической, иммунологической и дыхательной систем

- Функции пищеварительной, метаболической и эндокринной систем

- мочеполовая и репродуктивные функции

- Нейро-костно-мышечная функция

- Состояние кожных покров

Предложенный Заявителем метод определения функционального состояния организма основан на методе суммарной оценки показателей ВСР, предложенный. Р. М. Баевским [78].

Анализ ВСР является методом оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме человека, общей активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы.

Основная информация о состоянии систем, регулирующих ритм сердца, заключена в «функциях разброса» длительностей кардиоинтервалов. При этом необходимо учитывать и текущий уровень функционирования системы кровообращения. При анализе ВСР речь идет о так называемой синусовой аритмии, которая отражает сложные процессы взаимодействия различных контуров регуляции сердечного ритма. При наличии нарушений ритма, различного происхождения, требуется применение специальных методов по восстановлению стационарности изучаемого процесса или необходимо использовать особые аналитические подходы.

Функциональная система регуляции кровообращения представляет собой многоконтурную, иерархически организованную систему, в которой доминирующая роль отдельных звеньев определяется текущими потребностями организма. Наиболее простая двухконтурная модель регуляции сердечного ритма основывается на кибернетическом подходе, при котором система регуляции синусового узла может быть представлена в виде двух взаимосвязанных уровней (контуров): центрального и автономного с прямой и обратной связью (рис. 2). При этом, воздействие автономного уровня (контура) идентифицируется с дыхательной, а центрального с недыхательной аритмией.

Он предложил для комплексной оценки ритма сердца использовать показатель активности регуляторных систем (ПАРС), который вычисляется в баллах на основании статистических показателей, показателей гистограммы и спектрального анализа. Значения ПАРС выражаются в баллах от 1 до 10.

Вычисление ПАРС осуществляется на основании следующих критериев:

А. Суммарный эффект регуляции по показателю частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Б. Суммарная активность регуляторных механизмов по среднему квадратичному отклонению - SDNN (или по показателю общей мощности спектра – ТР).

В. Вегетативный баланс по комплексу показателей: ИН, rMSSD, HF, ИЦ.

Г. Активность вазомоторного центра, регулирующего сосудистый тонус, по мощности спектра волн низкой частоты (LF).

Д. Активность сердечно-сосудистого подкоркового нервного центра или надсегментарных уровней регуляции по мощности спектра волн очень низкой частоты (VLF).

- Модуль «ЭКГ» в составе комплекса предназначен для регистрации, сохранения и обработки электрокардиограммы. Данный метод эффективным, абсолютно безопасным, безболезненным методом диагностики работы сердца, который широко используется как в Казахстане, так и во всем мире.

- Модуль «Острота зрения» в составе комплекса реализует скрининговый метод оценки остроты зрения с использованием персонального компьютера. Модуль обеспечивает измерения остроты зрения в диапазоне от 0.1 до 1.0. Метод основан на использовании колец Ландольта. Обследуемый должен определить, с какой стороны кольца расположен разрыв. Используя кольца различного диаметра, можно определить как более высокую, так и более низкую остроту зрения без изменения расстояния. Установив уровень, при котором обследуемый распознает разрывы в наименьших по диаметру кольцах, определяется острота зрения.

Методика «Кольца Ландольта» является универсальным стандартным средством, которое можно применять для изучения внимания и оценки остроты зрения людей разного возраста: от детей пяти-шестилетнего возраста до взрослых людей, получая сравнимые и преемственные показатели. Настоящая методика представляет собой модификацию корректурной пробы Б. Бурдона и основана на кольцах французского офтальмолога Ландольта. [79].  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8443443, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2280568

- Модуль «Лодыжечно-плечевой индекс»

Модуль для измерения и расчета лодыжечно-плечевого индекса в составе комплекса реализует скрининговый метод ранней диагностики заболеваний периферических артерий.

Лодыжечно–плечевой индекс систолического давления (ЛПИ) рассчитывается, как соотношение систолического артериального давления, измеренного на лодыжке и плече.

В систематическом обзоре с мета-анализом Hajibandeh S1 и соавторы исследовали эффективность диагностики ЛПИ. Были исследованы электронные базы данных для выявления исследований, изучающих заболеваемость и смертные исходы у лиц, подвергаштхся измерению ЛПИ.  Сорок три обсервационных когортных исследований, включающих 94,254 участников, были выбраны. Авторы пришли к выводу, что низкий показатель ЛПИ ассоциируется с повышенным риском последующих сердечно - сосудистых и цереброваскулярных заболеваний и смертности. [80].  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27411571.

- Модуль «Тест Люшера» в составе комплекса используется при проведении цветопсихологического теста. Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в целях профориентации при подборе кадров, комплектовании производственных коллективов, в этнических»; геронтологических исследованиях, при рекомендациях по выбору брачных партнеров. [81,82].  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/805913, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2477651

Значения цветов в их психологической интерпретации определялись в ходе разностороннего обследования многочисленного контингента различных испытуемых. Характеристика цветов (по Максу Люшеру) включает в себя 4 основных и 4 дополнительных цвета. [83].

- Модуль «Оценка факторов риска ХНИЗ» в составе комплекса предназначен для проведения опроса (анкетирования) граждан при прохождении диспансеризации на выявление хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ), факторов риска их развития и потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача и вынесения заключения по полученным результатам [84].

Анкетирование согласно ВОЗ является одним из трех компонентов для выявления риск фактора заболевания НИЗ участвующего в опросе. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4695948/ [85].

Ограничения: Данная оценка факторов ХНИЗ зависит от точности и правильности заполнения анкеты и является предварительной, для дальнейшего обследования, назначения лечения необходимо сопоставление с другими клиническими данными.

- Модуль «Анализ пульсовой волны»

Модуль «Анализ пульсовой волны» в составе комплекса используется для скриннинг-оценки вариабельности скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) на основе синхронной записи электрокардиографического (ЭКГ) и фотоплетизмо-графического (ФПГ) сигналов.

В систематическом обзоре опубликованном в  2012 году говорится об эффективности применения фотоплетизмографии для диагностики широкого спектра патологий. Фотоплетизмография (ФПГ) используется для оценки кровотока кожи с помощью инфракрасного излучения. Исследователи из разных областей наук становятся все более заинтересованы в ФПГ из-за ее преимуществ, как не инвазивная, недорогая и удобная диагностическая методика. Традиционно, он измеряет сатурацию, кровяное давление, сердечный выброс, а также применяется для оценки вегетативных функций. Кроме того, Также в систематическом обзоре имеются выводы о том, что ФПГ также является перспективным методом для ранней диагностики различных атеросклеротических патологий и может быть очень полезным инструментов для врачей ПСМП. [86,87]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394104/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27598465

В клиническом руководстве, утвержденном на заседании Экспертного Совета МЗ РК (протокол № 21 от «14» декабря 2012г.) имеется рекомендация что необходимо измерять давление во время процесса диагностики для выявление скрытой гипертензии. Как видно из выводов, приведенных в обзоре ФПГ позволяет выявить группу риска с заболеваниями, связанными с повышением кровяного давления. [88].

Выводы:

Заявляемый метод диагностики состояния здоровья школьников с помощью аппаратно-программного комплекса «Здоровье Экспресс предназначен для профилактического обследования школьников и проведения донозологического контроля и оценки уровней психофизиологического и соматического здоровья, резервов организма, параметров физического развития.

В настоящее время на рынке имеется множество аппаратно-программных комплексов, тестов и приборов для комплексного исследования функционального состояния организма человека для диагностики и выявления риска заболеваний и т .д.. Все они основываются на различных неинвазивных методах оценки и тестирования организма (антропометрические, кардиологические, психофизиологические и т.д.). Основной принцип всех этих методов заключается в неинвазивности, простоте и удобстве использования. Предлагаемая заявителем технология включает в себя ряд методов обследования, в этой связи проводилась экспертиза каждого метода отдельно.

Эффективность каждого метода нашла свое подтверждение в исследованиях разного методологического качества.

Отличительным по дизайну были исследования касательно модуля «Кардиовизор».

При систематическом поиске не было найдено мета-анализов, систематических обзоров и рандомизированных контролируемых исследований, посвященных изучению диагностической эффективности метода дисперсионного картирования ЭКГ-сигнала для возможности получения ранних предикторов электрической нестабильности миокарда.

Однако было найдено достаточно большое количество сравнительных исследований и исследований серии случаев, в которых имеются указания на клиническую и диагностическую эффективность метода дисперсионного картирования ЭКГ-сигнала с целью раннего выявления кардиоваскулярной патологии.

Конфликт интересов отсутствует.

Заключение:

Медицинская технология «Диагностика состояния здоровья школьников с помощью аппаратно-программного комплекса является клинически эффективным, безопасным и возможно экономически выгодным методом диагностики и раннего выявления риска заболеваний.

Рекомендуется для рассмотрения на заседании Объединённой комиссией по качеству Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Главный специалист отдела оценки				         Сасыкова А.А.

медицинских технологий

Начальник отдела ОМТ и КП				      Ташпагамбетова Н.А.

Руководитель Центра							      Мусабекова Д.Д.

стандартизации здравоохранения

Список использованных источников

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 марта 2011 года № 145 «Правила проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения».

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27089351

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10742341

- O‘Connor AR, Birch EE, Anderson S, Draper H. The functional significance of stere-opsis. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51:2019–23.  http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2185960

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24657494.

- Nagovitsyn AV, Ardashev VN, Voronkov YI. Clinico-diagnostic and expert characteristics of noncoronary cardiac rhythm disorders in state aviation pilots.AviakosmEkolog Med. 2013 May-Jun;47(3):43 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24032165

- Kellett J, Rasool S, McLoughlin B. Prediction of mortality 1 year after hospital admission. QJM. 2012 Sep;105(9):847-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22690010

- Kellett J, Emmanuel A, Rasool S. ECG dispersion mapping predicts clinical deterioration, measured by increase in the Simple Clinical Score. Acute Med. 2012;11(1):8-12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22423340

- Evstigneeva OI, Safiulova IA.ECG dispersion mapping using Cardiovisor-06 C device in outpatient setting.TerArkh. 2011;83(1):29-32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2144619

- Г.Г. Иванов, А.С. Сула. Возможности метода дисперсионного картирования в клинической практике (обзор литературы). http://mks.ru/netcat_files/209_100.pdf

- Авдеева М.В., Григорьева О.М., Фридман М.Б. Роль центров здоровья в профилактике социально значимых неинфекционных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста // Успехи геронтологии-2011, т 24, № 3. С. 524-528.

- Алексеев В.А., Борисов К.Н. Профилактика факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в Центре здоровья // Восстановительная медицина и реабилитация. Профилактика, 2010 - 1. 20 с.

- Гайдашев А.Э., Сахно Ю.Ф., Решетников И.С. Возможности, значение и роль скрининговых исследований в Центрах здоровья для снижения уровня преждевременной заболеваемости и смертности от кардиоваскулярных заболеваний // Функциональная диагностика 2010 - № 3. С. 133-136.

- Глазачев О.С, Гуменюк В.А., Дудник Е.Н., Асымбекова Э.У., Сула А.С., Рева М.П. Метод экспресс-оценки функционального состояния миокарда // Труды научного совета по экспериментальной и прикладной физиологии. Системный подход в физиологии, 2004 - Том 12. Москва. С. 377-378.

- Катырева А.А., Стручков П.В., Рудникова Н.А., Зарубина Т.В., Липкин Ю.Г., Цека О.С., Петренко Ю.М. Метод дисперсионного картирования ЭКГ: диагностические возможности в оценке состояния сердечно-сосудистой системы при проведении медосмотров // Функциональная диагностика. Cпецвыпуск, научно-практическая конференция «Актуальные вопросы функциональной диагностики» 2010 - № 3. С. 114-115.

- Стручков П.В., Цека О.С., Баранова Р.Ж., Миронова Е.К., Удалова Л.С., Рудникова Н.А., Полтанова М.Б., Катырева А.А., Голованев К.Е. О значении методов функциональной диагностики болезней органов кровообращения в промышленном здравоохранении // Функциональная диагностика 2010 - № 3, С. 8-9.

- Глова С.Е., Хаишева Л.А., Браженский В.Н. Кательницкая Л.И. Неинвазивные методы скрининговой диагностики хронических неинфекционных заболеваний // Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2008. c. 34.

- Глова С.Е., Кательницкая Л.И., Хаишев и соавт. Скрининг сердечно-сосудистой и ассоциированных поведенческих фактров риска у жителей г. Ростова-на–Дону // Российский кардиологический журнал 2006(59) № 3. С. 89-94.

- Литвякова И.В.Оптимизация программ физических тренировок с применением циклических и силовых тренажеров у больных с артериальной гипертензией // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 2011.

- Фудин Н.А., Глазачев О.С., Гуменюк В.А., Дудник Е.Н., Сула А.С., Рева М.П. Метод экспресс-оценки функционального состояния миокарда у спортсменов // Сборник тезисов докладов 1 Международной научно-практической конференции «Медицинские аспекты физической культуры и спорта высших достижений», Тула – 2004. С. 101-102.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Введение в донозологическую диагностику // Москва: «Слово», 2008. С. 110-116.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П., Берсенев Е.Ю., Ешманова А.К., Прилуцкий Д.А. Взаимосвязь показателей вариабельности сердечного ритма с показателями ДК ЭКГ при различных функциональных состояниях организма // Материалы 9-го Конгресса РОХМиНЭ и 2-го Российского Конгресса «Клиническая электрокардиология», Суздаль, 14-15 мая 2008. «Функциональная диагностика» №2, 2008. Специальный выпуск. 31 c

- БаевскийР.М., Берсенева А.П., Берсенев Е.Ю., Ешманова А.К., Черникова А.Г. Оценка риска развития сердечно-сосудистой патологии у водителей автобусов // Функциональная диагностика 2009 № 2, С. 38-47.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П., Берсенев Е.Ю., Денисов Л.А. Разработка автоматизированной системы для массовой донозоологической диагностики состояния здоровья детского и взрослого населения // Материалы конференции «Фундаментальные науки – медицине», РАН, программа фундаментальных исследований Президиума РАН, 3-4 декабря 2007 г. С. 62-63.

- Евстигнеева О.И., Сафиулова И.А. Опыт использования дисперсионного картирования ЭКГ с помощью прибора «Кардиовизор-06С» в амбулаторных условиях // Терапевтический архив, 2011, 83, №1, С. 29-32.

- Исаева Л.И. Реализация модели мониторинга функциональных резервов организма лиц опасных профессий на базе специализированного Центра // Медицинский альманах 2009 - № 2 (7). С. 196-197.

- Шахматова К.И., Осипова И.В., Куликов В.П., Антропова О.Н., Лобанова Н.А., Перевозчикова Т.В., Ломаев И.С. Более раннее развитие электрической нестабильности миокарда у лиц стрессовых профессий //Фундаментальные исследования» 2008 - №1. С. 34-37.

- Баевский Р.М., Берсенев Е.Ю., Берсенева А.П., Слепченкова И.Н., Черникова А.Г. Сравнительная оценка функционального состояния испытателей основной и контрольной групп в эксперименте со 105-суточной изоляцией // Двенадцатая научно-практическая конференция «Диагностика и лечение нарушений регуляции сердечно-соссудистой системы», 24 марта 2010. Москва. С. 32-53.

- Берсенев Е.Ю., Берсенева А.П., Слепченкова И.Н., Баевский Р.М. Кардиологические исследования в эксперименте МАРС-500 // Вестник аритмологии. Б, 2010, тезисы 11-го Конгресса РОХМиНЭ, 4-го Росс. Конгресса «Клиническая Электрокардиология». С. 42-43.

- Ешманова А.К. Вариабельность сердечного ритма и состояние миокарда при воздействии «сухой» иммерсии // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, Москва, 2009.

- Марков А.Л. Годовая динамика показателей дисперсионного картирования электрокардиограммы у участников проекта «Марс-500» // Матер. докл. IХ Всерос. мол. науч. конф. Ин-та физиологии Коми НЦ УрО РАН: «Физиология человека и животных: от эксперимента к клинической практике». Сыктывкар: Изд-во ИФ Коми НЦ УрО РАН, 2010. С. 102-105.

- Наговицын А., Годило-ГодлевскийВ., Пономаренко К. Опыт использования метода дисперсионного картирования для оценки состояния здоровья летного состава // Функциональная диагностика 2007 - №1,С. 47-51.

- Моствой С.Е., Кравченко А.В., Малеева Ю.Н., Олейник В.И., Дынник О.Б. Дисперсионное картирование ЭКГ– метод контроля инфузионной терапии // Материалы Научно-практической конференции “Актуальные вопросы допплерографии” Киев, 8-10 октября 2011 г.

- Литвякова И.В., Мухарлямов Ф.Ю. Современные технологии диагностического мониторинга функционального состояния организма в качестве оценки эффективности и безопасности комплексной физической реабилитации больных артериальной гипертензией // Вестник восстановительной медицины 2011 - №1. С. 13-17.

- Мостовий С.Є., Динник О.Б., Стаднюк Л.А., Сосницька Т.В. СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ІХС ТА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ // Тезисы научно-практической конференции "Актуальные проблемы ультразвуковой диагностики" 23-27 мая 2011г. г. Судак, Крым. С. 119-120.

- Осипова И.В., Соболева А.Б., Воробьев Р.И. Электрическая нестабильность миокада и эндотелиальная дисфункция у больных с ХСН // Материалы XI Всероссийского научно-образовательного форума «Кардиология 2009». С. 197-198.

- Барышева Н.М. Лечение болных депрессией с сердечной патологией с учетом клинических и электрофизиологических показателей // Функциональная диагностика 2007 - № 1, С. 33-34.

- Грабский Ю.В., Панкратов В.В. , Чадаев А.А. Исследование эффектов острого акустического воздействия на человека // Медицинская физика. ISBN 5-7262-0710-6. НаучнаясессияМИФИ-2007. Том 5. С. 31-32.

- Ivanov G.G., Dvornikov V.E., Bulanova N.A., Kuznetsova S.J., Aleksandrova M.R., Escheryakoeva E.B. Analysis of the new findings in microalternance index “Myocardium” monitoring in patients with coronary artery disease (on the basis of dispersion mapping data) // 14th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE2011) 26-28 April 2011, Moscow, Russia Book of abstracts. PP.18-19.

- . Мухарлямов Ф.Ю., Иванова Е.С., Разумов А.Н. Оптимизация программ восстановительной коррекции функционального состояния организма при постинфарктном кардиосклерозе // Вестник восстановительной медицины - 2008 - №5. С. 67-72.

- Мухарлямов Ф.Ю. Оптимизация программ восстановительной коррекции функционального состояния организма при постинфарктном кардиосклерозе и артериальной гипертензии // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва. 2009.

- . Рябыкина Г.В., Вишнякова Н.А., Блинова Е.В., Кожемякина Е.Ш., Соболев А.В., Бритов А.Н. Возможности метода дисперсионного картирования ЭКГ для оценки распространенности сердечно-сосудистых заболеваний // Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2010 - № 3. С. 98-105.

- Рябыкина Г.В., Сула А.С., Щедрина Е.В. Опыт использования прибора Кардиовизор в кардиологической практике // Кардиологический вестник 2006 - №1. С. 14-18.

- Салех М.С. Исследование диагностических возможностей метода дисперсионного картирования в оценке нарушения коронарного кровотока и электрофизиологических свойств миокарда у больных ишемической болезнью сердца // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 2010.

- Kellett J., Emmanuel A., Rasool A.S. The prediction by ECG dispersion mapping of clinical deterioration, as measured by increase in the Simple Clinical Score // Nenagh Hospital, Nenagh, Ireland. Acute Medicine V11 - №1.Acute Med. 1/10/2012. PP. 8-12.

- . Ryabykina G.V., Sula A.S., Shchedrina E.V. Experience with device Cardiovisor in cardiological care // The Turkish Journal of Invasive Cardiology, 2006. Volume 10 - number 4.

- Sbeitan S., Dvornikov V.E., Aleksandrova M.R., Kuznetcova S.YU., Ivanov G.G. The study of diagnostics opportunities of method dispersion mapping in an esmation of in INFrigement coronary blood-fliw end electrophysiological properties of myocardium in patients with coronary artery disease // Bulletin RPFU 2011 - №1. PP. 95-98.

- Иванов Г.Г., Сбеитан С., Стрельникова Ю.Н., Зенова Н.А. Диагностические возможности метода дисперсионного картирования у больных с острым коронарным синдромом при реваскуляризации миокарда // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, 2008 -N 6. С. 9-15.

- Золотарева Н.А., Писковацкий П.М., Романценко М.И. Типы рекций сердца на физическую нагрузку по данным дисперсионного картирования миокарда // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Медицинская наука – 2009», 10-11 декабря 2009 г., Полтава, Украина «Актуальные проблемы современной медицины» Том 9, Выпуск 4 (28) 2009, Часть 1. С. 281-282.

- . Иванов Г.Г., Баевский Р.М., Ешманова А.К., Кабулова А.З., Лучицкая Е.С., Пащенко А.В. Анализ корреляционных связей между различными кардиологическими показателями в процессе реабилитации больных с сердечно-сосудистой патологией // Функциональная диагностика 2007 - № 2. С. 27-32.

- . Иванов Г.Г., Агафошина Е.В., Кузнецова C.Ю., Халаби Г. Использование метода дисперсионного картирования при проведении тредмил-теста у больных ишемической болезнью сердца // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия 2011 - №6. С. 56-69.

- . Щегольков А.М., Шакула А.В., Ярощенко В.П., Климко В.В., Тихонов В.П., Дергачева Л.И. Применение скрининговой компьютерной системы оценки состояния сердца «Кардиовизор» при проведении исследований в ходе лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий (медицинская технология) // Регистрационное удостоверение № ФС-2007/194 от 07 сентября 2007 г.

- . Зенова Н.А. Диагностическая значимость метода дисперсионного картирования ЭКГ в оценке электрической нестабильности миокарда у больных с различными формами ИБС // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва, 2010.

- . Иванов Г.Г., Ткаченко С.Б., Баевский Р.М., Кудашева И.А. Диагностические возможности характеристик дисперсии ЭКГ-сигнала при инфаркте миокарда (по данным ЭКГ-анализатора «КардиоВизор-06сИ») // Функциональная диагностика, 2005 - № 4. Стр. 8-17.

- . Иванов Г.Г., Баевский Р.М., Ешманова А.К., Кабулова А.З., Лучицкая Е.С., Пащенко А.В. Анализ корреляционных связей между различными кардиологическими показателями в процессе реабилитации больных с сердечно-сосудистой патологией // Функциональная диагностика 2007 - № 2. С. 27-32.

- . Иванов Г.Г., Зенова Н.А., Рябыкина Г.В. Использование дисперсионного картирования ЭКГ для оценки электрофизиологических свойств миокарда у больных ИБС // Терапевт 2010 - № 9. С. 35-41.

- . Лебедева Т.Ю., Федорова С.И., Пронина В.П., Фомин А.М., Брехачева Г.Е. Дисперсионный «портрет сердца» на этапах плазмофореза // Технологии функциональной диагностики в современной клинической практике. Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции по функциональной диагностике. 17-18 апреля 2007 г. С. 154.

- . Пронина В.П, Федорова С.И. Лебедева Т.Ю., Кулаков Н.В., Ветчинникова О.Н., Сула А.С., Рева М.П Дисперсинный портрет сердца у больных с ХПН, находящихся на перитонеальном диализе // г. Санкт- Петербург, «Кардиостим-2006», 9-11 февраля 2006 г. C. 34.

- . Пронина В.П., Федорова С.И., Лебедева Т.Ю., Куликов Н.В., Сула А.С., Рева М.П. Информационная модель электромагнитного биогенератора сердца у больных хронической почечной недостаточностью // г. Санкт – Петербург, «Кардиостим-2006», 9-11 февраля 2006 г. Вестник аритмологии. ПриложениеА. С. 670.

- . Федоров С.И., Пронина В.П., Лебедева Т.Ю., Кулаков Н.В., Сула А.С., Рева М.П. Топологическая информационная модель сердца у больных с терминальной хронической почечной недостаточностью // Второй медицинский форум «Здоровый мир», Ростов-на-Дону, 9-11 ноября 2005 г.

- . Есина Е.Ю. Возможности прибора "Кардиовизор – 06С" в диагностике кардиологических аспектов синдрома гипермобильности суставов // Материалы VI национального конгресса терапевтов, Москва, 2011. 23 с.

- . Иванов Г.Г, Востриков В.А., Иткин Г.П. Мониторинг амплитуды микроальтернаций ЭКГ при трансторакальных воздействиях дефибриллирующего импульса на сердце // Вестник аритмологии, Б, 2010, тезисы 11-го Конгресса РОХМиНЭ, 4-го Росс. Конгресса «Клиническая Электрокардиология» стр. 26

- . Пронина В.П., Федорова С.И., Лебедева Т.Ю., Мазурин В.С., Кузьмичев В.А., Гусева С.Н. Особенности функционального состояния миокарда у пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки // Материалы III Всероссийского национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов «Радиология- 2009». С. 315-316.

- . FedorovaS.I., LebedevaT.Y., ProninaV.P., RevaM.P., SulaA.S. Newmethodofheartelectrophysiologyexzaminationintype 2 diabetes (DM2) // The 1st world congress on Controversies in Obesity, Diabetes and Hypertension, October 26-29, 2006, Berlin, Germany. Program and abstracts. P. 38-A.

- . ПронинаВ.П., ДревальА.В., ФедороваС.И., КамынинаТ.С., ЛебедеваТ.Ю. Дисперсионноекартирование сердца на этапах лечения больных с эндокринной патологией // Материалы научной программы XIII международной специализированной выставки «АПТЕКА-2006». С. 118-119.

- . Сеид-Гусейнов А.А., Рябыкина Г.В., Лаптев Д.Н., Дербитова С.В., Рева М.П., Сула А.С. Одновременное использование системы «Кардиовизор» и монитора глюкозы CGMS у детей и подростков с сахарным диабетом тип 1 // Сборник трудов сотрудников Медицинского центра РГМУ. РГМУ 2006. С. 83-85.

- . Федорова С.И., Пронина В.П., Лебедева Т.Ю., Сула А.С., Рева М.П. Новый метод дисперсионного картирования в оценке состояния миокарда у больных сахарным диабетом 2 типа // Технологии функциональной диагностики в современной клинической практике. Материалы VIII Всероссийской научно- практической конференции по функциональной диагностике, 17-18 апреля 2007. С. 153.

- http://www.codeproject.com/Articles/20995/ECG-Annotation-C-Library .

- http://physionet.org/physiobank/database/

- http://www.mathworks.com/help/signal/examples/peak-analysis.html?refresh...

- http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45404-ecg-q-r-s-wave...

- http://biosig.sourceforge.net/index.html (дата обращения: 11.11.2014).

- Швалев В. Н., Тарский Н. А., Шуклин А. В., Дрофа Е. М. Открытие феномена ранней десимпатизации сердца человека в области морфофизиологии нервного аппарата органа. Вестник Международного университета природы, общества и человека «Дубна» №2 (21), 2009, С. 9-15.

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27598465

- http://www.onlinejacc.org/content/34/7/1878

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2150654/.

- http://www.who.int/classifications/icf/en/#.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. - М.: Медицина, 1997.- 236 с.

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8443443, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2280568

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27411571

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/805913

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2477651

- Базыма Б.А. Цветовой тест Макса Люшера2001 г.

- «Организация проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения».  Методические рекомендации./ Федеральное государ-ственное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России. – Москва.- 2013.

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4695948/

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394104/

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27598465

- Клиническое руководство «Руководство по ведению высокого артериального давления у детей и подростков: (краткая версия)», утвержденно на заседании Экспертного Совета МЗ РК (протокол № 21 от «14» декабря 2012г