| Наименование медицинской организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Цитологические исследования биологического материала (пунктаты и другие) |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: |  |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

Рецензия:

Елеубаева Ж.Б. - врач - цитопатолог высшей квалификационной категории КазНИИОиР, FIAC

| Авторы: | должность | ФИО | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработано: | врач | Елеубаева Ж.Б |  |  |
|  | врач | Кусаинова Б.Т |  |  |
|  | цитотехнолог | Кусаинова Н.Ж |  |  |

| ЦЕНТР МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид документа | Стандартная операционная процедура (СОП) |  |
|  | Версия | №1 |
|  | Экземпляр | №1 |
|  | Кол-во страниц | 8 |
|  | Введена в действие |  |
| Конфиденциально | Срок действия | 3 года |
| Название документа | Цитологические исследования биологического материала (пунктаты и другие) |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений, условных обозначений, символов.…………………………………..3

Общие положения………………………………………………………………………………..4

Записи по качеству………………………………………………………………………………5

Содержание СОП………………………………………………………………………………..5

Нормативно – справочная информация……………………………………………………….7

Приложения………………………………………………………………………………………8

Перечень сокращений, условных обозначений, символов

Конфиденциально - Материалы, содержащие сведения ограниченного распространения

| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель; Приготовления тонкослойных цитологических микропрепаратов. Определение должностных лиц, ответственных за данную работу.. Область применения; Процесс подготовки биологического образца к проведению цитологических исследовании. (Лабораторный аналитический этап).. Ответственность; Зам. Директора по клинической работе - за согласование СОП и инициацию изменений; Заведующий - за согласование и контроль исполнения СОП. Разработчик - за достоверность и последовательность описанного процесса, соответствие приведенных данных, соблюдение срока подготовки СОП, своевременную актуализацию изменений. Сотрудники отделения – за правильное выполнение рабочего процесса.. Перечень необходимого оборудования и расходных материалов. Основное оборудование:; - Анализатор - Центрифуга - Микроскоп. Вспомогательное оборудование:; - Фармацевтический холодильник для хранения с камерой охлаждения до +4–8оС - лабораторный рабочий стол для проведения исследований; - лабораторные стулья или кресла (с поверхностями, подлежащими обработке дезинфицирующими средствами); - облучатель ультрафиолетовый настенный открытого типа; - приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая двукратный обмен воздуха; - штативы пластиковые для хранения стекол, - посуда медицинская лабораторная мерная; - пластиковые контейнеры для сбора и дезинфицирующей обработки расходных материалов, перчаток и ветоши; - cтол для регистрации результатов исследования;. Расходные материалы:; - Халат, маска - Перчатки смотровые латексные неопудренные; - набор красителей Fast-Pap: Ematossilina Cill 3 Reagente A, IW3 soluzione colorante Reagente B, Unyhol ( miscela alcolica isopropanolo 75% - etanolo 25% ) Reagente C, BIO-Clear Reagente D - Комплект красителей по Романовскому-Гимзе, - Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду - Маркер, стеклограф - Планшет - Сосуд Хеллендахеля - этиловый спирт 100%; - этиловый спирт 96%; - Био-клир - Полистерол, канадский бальзам - Покровные и предметные стекла - марля - пластиковые пробирки 10 мл; - одноразовый контейнер для сбора биологической жидкости 100 мл - дистиллированная вода. - Фильтровальная бумага, - канцелярские принадлежности.. |
| ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ |  |  |
| №; Название документа; Номенклатура; Ответственный; Срок хранения; Вид документа (бум./элект.). Журналы для регистрации; анализов 47-14 47-15 47-16; Лаборант; До минования надобности; Бумажный. Журналы для расходны; материалов и реагентов; Старший лаборант; 1 год; Бумажный. Журнал учёта работы кварцевых ламп; 47-17; Лаборант; До минования надобности; Бумажный. Журнал учёта температурного режима холодильника; 47-18; Лаборант; До минования надобности; Бумажный. |  |

СОДЕРЖАНИЕ СОП

| Исполнитель | Процедура выполнения |
| --- | --- |
| Для проведения цитологического исследований биологическая жидкость доставляется в одноразовых баночках. С направительным документом, в котором указывается ФИО, пол, возраст, диагноз обследуемого, дата и место взятие материала, количество жидкости, отделения. |  |
| Лаборант-цитолог | Регистрирует и номерует. Биологически жидкость переливает в центрифужную пробирку и загружает в центрифугу, где биологический жидкость центрифугируется при 1000-1500 об/мин - для получения осадка (строго соблюдая правила пользования центрифугой), затем клеточные образцы переносятся в осадочную камеру помещенную на предметное стекло. Препараты фиксируют био-фиксом и использую разные методы - Окраска по Романовскому-Гимзе 1; Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду; 3 мин. 2; Проточная вода; полоскать. 3; красителей по Романовскому-Гимзе; 3 мин. 4; Проточная вода; полоскать. 5; фильтровальной бумаге; сушить.. 2) Окраска по Папаниколау на аппарате: 1; этиловый спирт 96%; 15 мин. 2; этиловый спирт 96%; 1 мин. 3; этиловый спирт 96%; 1 мин. проточная вода; промыть. 5; дистиллированная вода; промыть. 6; гематоксилин Гарриса; 2 мин. 7; проточная вода; промыть. 8; соляная кислота 1%; 3 раза промокнуть. 9; проточная вода; под краном. 10; дистиллированная вода; 3 раза промокнуть. 11; этиловый спирт 96%; 1 мин. 12; этиловый спирт 96%; 1 мин. 13; OG6; 1 мин. 14; этиловый спирт 96%; 1 мин. 15; этиловый спирт 96%; 1 мин. 16; ЕА50; 2 мин. 17; этиловый спирт 96%; 1 мин. 18; этиловый спирт 96%; 1 мин. 19; Dehol absolute 100%; 2 мин. 20; Dehol absolute 100%; 2 мин. 21; Dehol absolute 100%; 2 мин. 22; био-клир; 2 мин. 23; био-клир; 2 мин. 24; био-клир; 2 мин. - Метод Дифф квик (Diff-Qwik) 3.0; Раствор № 1 (фиксатор); 15 сек. 3.1; Раствор № 2 («розовый»); 6 сек. 3.2; Раствор № 3 («синий»); 10 сек. фильтровальная; бумага сушить. |
| Врач-цитолог | Проводит микроскопическое исследование и выдает заключение. |
| Лаборант-цитолог | Регистрирует и архивирует стеклопрепараты. Выдает готовые результаты |

| НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| 2.1. Республиканские нормативные документы 2.1.1.СанПиН от 24 февраль 2015 года № 127 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (с изменениями от 04.05.2014 г.) 2.1.2. Приказ Министра здравоохранения РК МЗ от 31 декабря 2013 года №770 «Об утверждении тарификатора медицинских услуг». - Локальные организационно-распорядительные документы 2.3. Справочная информация 2.3.1. Инструкции к используемому оборудованию. |  |

Приложение 1

- Лист регистрации изменений

| № п\п | Дата проверки | № раздела, подраздела, пункта документа, к которому относится изменение | Дата введения изменения | Основание (дата приказа или распоряжения) | Дата внесения изменений | Статус, Ф.И.О. проверяющего или вносившего изменения | Подпись лица внесшего изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 2

Лист ознакомления сотрудников с СОП

| № п/п | ФИО | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

| Қазақстан Республикасы Денсаулык сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республнки Казахстан |  | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы «23» Қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 027 – 3/ у нысанды медициналық кұжаттама |
| --- | --- | --- |
| Ұйымның атауы Наименование организаци Каз НИИОиР |  | Медицинская документация Форма №027 – 3/ у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «23» Ноября 2010года № 907 |

ЖОЛДАМА

(материалдың жолданған күні мен сағаттары)

НАПРАВЛЕНИЕ

на цитологическое исследование

(дата и часы направления материала)

«____»_______________20____ ж. (г.)____________сағ.(час)

Болімше (Отделение)______________________________________________________________________________________

Наукастың стационарлық (амбулаторлық) картасының № (Карта стационарного больного (амбулаторная карта))№______

1.Наукастын тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество больного)________________________

___________________

2.Жыныс Е/Ә (Пол М/Ж)________________________3. Туған күн (Дата рождения)________________________________

4.Биопсия бірінші рет (керетінің астын сызыңыз) (Биопсия первичная, вторичная, (нужное  подчеркнуть)_____________

5.Қайталанғанда бірінші жолғы биопсияның № мен күнің керсетініз (При повторной биопсии указать № и дату первичной) ________________________________________________________________________________________________________________________

6.Операцияның түрі және күні  (Дата и вид операции)__________________________________________________________________

7.Материалды маркілеу,объекттер саны (Маркировка материала, числа объектов)____________________________________________

8 Клиникалық деректер (Клинические данные)_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(Сыркаттың ұзақтығы, ісік  болса-жүргізілгенем, -анық орналасуы, өсу жылдамдығы, өлшемдері, консистенциясы, қоршаған

тіндермен  байланысы, метастаздары, баска түйіндері, арнаулы ем: лимфа түйідерін зерттегенде кап талғауын  көрсетіңіз, эндометрия

кырындысы; сүт  бездерін  зерттегенде-әдеттегідеи  келген сонғы  етеккірдің басталуы мен аяқталуы, етеккір функциясының бұзылу сипаты, кан жетуінің басталуы)

9 Клиникалық диагнозы (Клинический диагноз)_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Емлеуші дерігердің тегі (Фамилия лечащего врача)________________________________________________________________ ___

колы (подпись)___________________________________________________________________________________________________

Түскен күні мен сағаттары (Дата и часы поступления)_________________________________________________________________

Диагностикалық биопсия (биопсия  диагностическая)__________________Жедел биопсия (биопсия срочная)__________________

Операциялық материал (Операционный материал)	Кесектер саны (Количество кусочков)

Цитологиялық ұйғарым (диагноз) (Цитологическое заключение (диагноз)___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зерттеу күні (Дата исследования) «____________»_____________________ 20_____ж.(г.)

Фамилия цитолога____ ____________________________________________________________

қолы (подпись)

Бір дана толтырылады (Заполняется в одном  экземпляре)

Керектісін жазып, астын сызыңыз (Необходимое вписать, подчеркнуть)