| Наименование медицинской организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Иммуноцитохимическое исследование |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: |  |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

Рецензия:

Елеубаева Ж.Б. - врач - цитопатолог высшей квалификационной категории КазНИИОиР, FIAC

| Авторы: | должность | ФИО | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработано: | врач | Елеубаева Ж.Б |  |  |
|  | врач | Кусаинова Б.Т |  |  |
|  | цитотехнолог | Кусаинова Н.Ж |  |  |

| ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОМОРФОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ ОПУХОЛЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид документа | Стандартная операционная процедура (СОП) |  |
|  | Версия | №1 |
|  | Экземпляр | №2 |
|  | Кол-во страниц | 7 |
|  | Введена в действие |  |
| Конфиденциально | Срок действия | 3 года |
| Название документа | Иммуноцитохимическое исследование |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений, условных обозначений, символов.…………………………………..3

Общие положения………………………………………………………………………………..4

Записи по качеству………………………………………………………………………………5

Содержание СОП………………………………………………………………………………..6

Нормативно – справочная информация……………………………………………………….7

Приложения……………………………………………………………………………………...8

Перечень сокращений, условных обозначений, символов

СОП - Стандартная операционная процедур Конфиденциально - Материалы, содержащие сведения ограниченного распространения ИЦХ - Иммуноцитохимия

| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель; Идентифицировать молекулярные маркеры, рецепторы половых гормонов, определение которых с помощью иммуноцитохимических (ИЦХ) анализов (определение иммунного типа опухоли) дает наиболее полную картину о происхождении опухоли и её чувствительности к различного рода воздействиям, что имеет прогностическое значение для пациентов с метастазами без первично-выявленного очага, а также можно предсказать эффективность того или иного вида лечения, назначить наиболее эффективный курс химио- и таргентной терапии. Определение должностных лиц, ответственных за данную работу.. Область применения; Процесс подготовки биологического образца к проведению иммуноцитохимических исследований.. Ответственность; Зам. директора по клинической работе - за согласование СОП и инициацию изменений; разработчик - за согласование и контроль исполнения СОП. Разработчик - за достоверность и последовательность описанного процесса, соответствие приведенных данных, соблюдение срока подготовки СОП, его согласование и исполнение, своевременную актуализацию изменений. Сотрудники отделения – за правильное выполнение рабочего процесса.. Перечень необходимого оборудования и расходных материалов. Основное оборудование:; - Аппарат для заключения стекол - Центрифуга - Микроскоп - Иммуностейнер. Вспомогательное оборудование:; - Фармацевтический холодильник для хранения с камерой охлаждения до +4–8оС - лабораторный рабочий стол для проведения исследований; - лабораторные стулья или кресла (с поверхностями, подлежащими обработке дезинфицирующими средствами); - облучатель ультрафиолетовый настенный открытого типа; - приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая двукратный обмен воздуха; - штативы пластиковые для хранения стекол, - посуда медицинская лабораторная мерная; - пластиковые контейнеры для сбора и дезинфицирующей обработки расходных материалов, перчаток и ветоши; - cтол для регистрации результатов исследования;. Расходные материалы:; Халат, маска - Перчатки смотровые латексные неопудренные; - Наборы реагентов: Progesterone Receptor (PR), Estrogen Receptor (ER), Ki-67, Keratin 5, Keratin 20, Keratin 7, Keratin 18, Keratin 19, c-erbB-2/HER-2, CD1 alpha, CD3, CD5 ,CD10, CD15, CD20, CD30, CD43, CD15, CD117/c-kit, CD44v6, CD68, CD45RA ,CD79а,CD138, ALK/p80,TTF-1, BCL-2, BCL-6, BCL-2 alpha, Vimentin, Calcitonin, Thyroglobulin, MART-1/Melan-A, Melanoma (gp100), Antibody Diluent, Tris Buffer (10x) pH 10.0, DAB+Chromogen DAB+Substrate buffer, Ultra vision, Ultra V Blok, Primary Antibodi Enhancer, HRP Polymer, Antibodi Piluent, Реактив Хенкса, Альбумин, Полюглюкин, Liguid DAB+Substrate Chromogen Sustem, Keratin 8, Keratin 5, Keratin 18, Keratin 17, CD 68, S 100, Хромогранин А, Синаптофизин, Bcl-2, Р 53, Циклин D1, р 27, Десмин, Актин, Хромогранин А, Синаптофизин, Bcl-2, Р 53, Циклин D1, Cyclin D1, TdT, Granzyme B, р 27, Десмин, Myeloperoxidase (MPO), Актин, гематоксилином Майера, Tris буфере - Filtercards for Double cellfunnel JC 307 - Cellspin Filtercards JC 305 - ECOdicht JC 315 - Cytotrager JC 311 - Cytotrager JC 312 - ECOtrager JC 314 - Double Cellfunnel JC 306 - ECOfunnel JC 313 - Cellfunnel JC 304 - Лента покрыватель стекол, - Маркер, стеклограф - Пробирка типа Eppendorf - Пипеточные дозаторы с наконечниками - Планшет - этиловый спирт 100%; - этиловый спирт 75%; - марля - пластиковые пробирки 10 мл; - дистиллированная вода. - Фильтровальная бумага, - Пробирка многоразовая Single Cellfunnel - канцелярские принадлежности.. |
| ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ |  |  |
| №; Название документа; Номенклатура; Ответственный; Срок хранения; Вид документа (бум./ элект.). Журналы для регистрации анализов; 47-14 47-15 47-16; Лаборант; До минования надобности; Бумажный. Журнал учёта работы кварцевых ламп; 47-17; Лаборант; До минования надобности; Бумажный. Журнал учёта температурного режима холодильника; 47-18; Лаборант; До минования надобности; Бумажный. Журналы для расходных материалов и реагентов; Старший лаборант; 1 год; Бумажный. |  |

СОДЕРЖАНИЕ СОП

| Исполнитель | Процедура выполнения |
| --- | --- |
| Врач-цитолог (цитопатолог) | - Иммуноцитохимические исследования проводит врач-цитолог - Используется непрямой трехступенчатый иммуноферментный LSAB (англ. Labeled streptavidin – biotin,) методом визуализации. - Обработка хромогеном – ДАБ в виде коричневого окрашивания. - Маркированные препараты после приготовления и подсушивания фиксировать в охлажденном ацетоне в морозильной камере в течение 30 секунд. - После фиксации, подсушить мазки в течение 5 секунд. - Обводить исследуемое мини-поле препарата специальным иммуноцитохимическим карандашом для ограничения и визуализации «рабочего поля» мазка и предохранения от растекания реактивов. - После маркировки и фиксации, стекла активно промыть в буфере (DAKO TBS, pH 7,2-7,6) в течение 10 минут. - Для блокирования эндогенной пероксидазы использовать свежеприготовленный 3% раствор перекиси водорода в течение 5-10 минут. - Образцы активно четырехкратно промывать в Tris-буфере в течение 10 минут. - Нанести разведенные в соответствии с указаниями фирмы-производителя первичные антитела в объеме 50 мкл. на одно мини-поле препарата. Инкубацию проводить при комнатной температуре в течение 30-60 минут в герметичной влажной камере (во избежание высыхания реактива). - После инкубации удалить со стекла капли растворов антител. - Параллельно поставить один негативный и один позитивный «контроль». - Затем препараты активно промывать по 5 минут в четырех сменах Tris-буфера. - Систему визуализации применять согласно инструкции. - Выявление пероксидазной активности проводить с помощью ДАВ Chromogen (3,3 – diaminobenzidine, DAB substrate buffer Imidazole – HCl, pH 7,5 DAKO). - Трижды промывать препараты в дистиллированной воде. Окрашивать гематоксилином Майера в течение 20-30 секунд. 17. Препараты подсушить и загрузить в аппарат для заключения стекол |
| Врач-цитолог | Проводит микроскопическое исследование и выдает заключение. |
| Лаборант-цитолог | Регистрирует и архивирует стеклопрепараты, выдает готовые результаты |

| НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| 2.1. Республиканские нормативные документы 2.1.1.СанПиН от 24 февраль 2015 года № 127 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (с изменениями от 04.05.2014 г.) 2.1.2. Приказ Министра здравоохранения РК МЗ от 31 декабря 2013 года №770 «Об утверждении тарификатора медицинских услуг». - Локальные организационно-распорядительные документы 2.3. Справочная информация 2.3.1. Инструкции к используемому оборудованию. |  |

Приложение 1

- Лист регистрации изменений

| № п\п | Дата проверки | № раздела, подраздела, пункта документа, к которому относится изменение | Дата введения изменения | Основание (дата приказа или распоряжения) | Дата внесения изменений | Статус, Ф.И.О. проверяющего или вносившего изменения | Подпись лица внесшего изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 2

Лист ознакомления сотрудников с СОП

| № п/п | ФИО | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |